Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 30.05.22 по 03.06.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 30.05.22  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-149-Р-12 |  | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ЗТП-88-КТП-126 |  | Кап. ремонт КЛ-10кВ | 8-00  17-00 |
| 31.05.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-76-КТП-180 |  | Монтаж опор, траверс. Тех.прис №3-43-21-4841 Лысенко Н.А. | 8-00  17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ЗТП-88-КТП-126 |  | Кап. ремонт КЛ-10кВ | 8-00 17-00 |
| 01.06.22  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-76-КТП-180 |  | Монтаж СИП 3х120 L-110м. Тех.прис №3-43-21-4841 Лысенко Н.А. | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-76. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Казачий рынок, Магнит ул. Халтурина, Тепловые сети | Монтаж линейного выхода. Тех.прис №3-43-21-4841 Лысенко Н.А. | 08-00 17-00 |
| 02.06.22  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-171-ЗТП-110  ВЛ-0,4кВ пр. «Привокзальная» ЗТП-110 | Ул. Привокзальная 1-38, ул. Делегатская 69-73, пр-д Привокзальный, ул. Лермонтова 73-+81 | Монтаж опор, траверс. Тех.прис №3-43-21-1969 Юзбеков Р.А. | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-140. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Красная 376-386, ул. Лозового 1-33, ул. 1-й конной армии 1-3 | Замена ВН,РВО-10. ППР-2022 | 8-00 17-00 |
| В |  |  |  | 8-00  18-00 |
| 03.06.22  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Первомайская» ЗТП-22 | Ул. Революционная 282-284, ул. Котовского 37-41, пр-д Котовского | Замена опоры №7-2 | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Покосы, осмотры | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-