Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» Крымскэлектросеть

01.06.2022г.

 (наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1 | БК-5ВЛ 0.4кВ №1 ТП-15 |  | Ст. НижнебаканскаяЗеленая 21-45,Тюменская 53, Зеленая 47-69, Тюменская 1-7, Тюменская 22-48 | 01.06.202208:30 | 01.06.202217:00 | Замена провода |
| 2. | К-2ТП-251ВЛ-0,4 кВ №2 | Дет. сад 2-46-37; 2-43-85. | ул.Ворошилова 2-28; ул.Дзержинского 22-41; ул.Октябрьская 22-44; ул.Свердлова 38-58. | 01.06.202208:30 | 01.06.202216:30 | Обвязка арматуры СИП |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |