Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 27.06.22 по 01.07.22

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 27.06.22Понед. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Первомайская» КТП-84ВЛ-0,4кВ пр. «Калинина» КТП-84 | Ул. Революционная№286-346Ул. Котовского№41-53,20-50Ул. Калинина№1-71,4-66Пр-д Кочубея№1-19,2-38Ул. Чичерина№1-35,4-40Ул. Первомайская№48-64 | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-84. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Замена РВТ, покраска. ППР-2022 | 8-0017-00 |
| 28.06.22Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Гаражи» ЗТП-118ВЛ-0,4кВ пр. «Жил дом 75кв.» ЗТП-118ВЛ-0,4кВ пр. «Котельная поликлиника» ЗТП-118 | Магазин Березка.Банк Кубань-Кредит.Детская поликлиника.64кв.Ж/ДУл. Горького Ж/Д №75.№119 | Монтаж опор, СИП. Тех. прис №1-43-21-0166. Дурнев В.А. | 8-0017-00 |
| 2 | ЗТП-118. РУ-0,4кВ. Камера «Т» |  | Монтаж линейного выхода. Тех. Прис. | 12-45 17-00 |
| 2 | КТП-140 | Без отключений | Покраска КТП | 8-0012-00 |
| 29.06.22Среда | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-43-БКТП-25ВЛ-10кВ ЗТП-43-ЗТП-58ВЛ-0,4кВ пр. «Октябрьская» ЗТП-43ВЛ-0,4кВ пр. «Делегатская» ЗТП-43 | Ул. Школьная№179-233,158-194Ул. Свободы№91-147,82-146Ул. Делегатская№35-45,38-42Ул. Заводская№33-55,32-58Ул. Октябрьская№55-85,62-100 | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-43. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | ППР-2022. ЗиС хоз. способ | 08-00 17-00 |
| 30.06.22Четверг | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-10-КТП-172ВЛ-0,4кВ пр. «Ворошилова» ЗТП-10ВЛ-0,4кВ пр. «Лесоторговая база» ЗТП-10ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» ЗТП-10 | Ул. Победы№282-312Ул. Гвардейская№41-53,32-92Ул. Ворошилова№91-145,100-154Ул. Привокзальная№127-215,82-210Ул. Пушкина№155-189,134-162Ул. Константинова№85-111,80-90Ул. Советская№114-138,109-135СОШ №8Ул. Октябрьская№128-132№123 | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-10. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т». Совместно с КТП-172,181,119 |  | ППР-2022. ЗиС хоз. способ | 8-00 17-00 |
| 01.07.22Пятница | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Пирогова» ЗТП-30 | Ул. Леонтьева№21-41Пр-д Пирогова№1-9,2-8Ул. Воровского№33-43,26-36 | Демонтаж опор | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Покосы, осмотры | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-