## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с провдением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО "НЭСК-электросети" "Темрюкэлектросеть"
на июль.2022
№ п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Контактный номер телефона потребителя | Наименование юридического лица потребителя | Адрес | Расчетное время востоновления электроснабжения | Примечания/причины перерывов
1 | ТП-Т3-41 фидер 1 "Пролетарская" инв № 378 |  |  |  | 08-17 04.07.22 | Ч.Т., ТР
2 | ТП-Т3-32, г. Темрюк, ул. Новицкого Инв № 86 |  |  |  | 08-12 04.07.22 | Т.Р.
3 | от п/ст35/10кВ "Рыбзавод" РЗ-1 к РП-2 | 55844 | Газпромтранссервис |  | 13-17 04.07.22 | ТО
|  | 69920 | В/Ч 2396
4 | ТП-Т5-79 фидер 8 "Октябрьская" инв № 398 |  |  |  | 08-17 05.07.22 | ЧТ., ТР
5 | ТП-Т7-51, г. Темрюк, Детская поликлиника Инв № 55 | 53250 | Аптека | Ленина 64 | 08-12 05.07.22 | ТО
|  | 52456 | Котельная ЦПТ-1 | Ленина 64А
|  | 51528 | Детская Поликлиника | Ленина 64
|  | 54262 | Промтехстрой | Октябрьская 46
6 | ТП-Т3-40 фидер 3 "Калинина,73/1" |  |  |  | 13-17 05.07.22 | ТО
7 | ТП-Т5-87 фидер 3 "Энгельса" инв № 353 |  |  |  | 08-17 06.07.22 | КР
8 | ТП-КЗ-10-113 г. Темрюк, ул. Мороза Инв № Тр-Тп-343 |  | Кровельный центр | Мороза 37 | 08-12 06.07.22 | ТО
9 | ТП-Т7-82 до ТП-Т7-7 |  |  |  | 13-17 06.07.22 | ТО
10 | ТП-Т7-20 фидер 2 "Фабрициуса чет." инв № б/№ |  |  |  | 08-17 07.07.22 | КР
11 | ТП-Т3-124 г. Темрюк, ул. Ветеранов Инв № Тр-Тп-376 |  |  |  | 08-12 07.07.22 | ТО
12 | ТП-ТЗ-40 Ф-8 от ж\д Калинина 7 |  |  |  | 13-17 07.07.22 | ТО
13 | ТП-Т10-93 ул. К.Маркса - Макарова Инв № 54 | 60708 | Д/С №8 | Макарова 1 | 08-12 11.07.22 | ТО
14 | ТП-Т7-47 фидер 4 "гаражи" |  |  |  | 13-17 11.07.22 | ТО
15 | ТП-Т8-97 п. Правобережный, ул. Юбилейная, 37 Инв № 64 | 99236 | Отделение Связи | Юбилейная 37 | 08-12 12.07.22 | ТО
|  | 53569 | Почта | Юбилейная 37
16 | от ТП-Т3-85 до ТП-Т3-26 | 43502 | Школа интернат | Труда 129 | 13-17 12.07.22 | ТО
17 | ТП-Т10-98, г. Темрюк, ул. К.Маркса-Степной Инв № 74 | 51983 | КНС №4 | К-Маркса 228 | 08-12 13.07.22 | ТО
|  | 44052 | КВД | пер Зеленный 11
18 | от ТП-Т5-79 к ТП-Т7-17 |  |  |  | 13-17 13.07.22 | ТО
19 | ТП-Т10-99, г. Темрюк, ул. К.Маркса,200 Инв № 50 | 41100 | Мебельный цех | К-Маркса 202 | 08-12 14.07.22 | ТО
|  | 51983 | КНС№5 | К-Маркса 202
20 | ТП-Т12-876, г. Темрюк, ул. Черноморская Инв № 558 | 51983 | КНС №2 | 27 Сентября | 13-17 14.07.22 | Т.Р.
21 | ЗТП-Т5-12, г. Темрюк, школа № 13 Инв № 92 | 52822 | Автостанция | Р-Люксембург 37 | 08-12 18.07.22 | КР
|  | 53850 | Магазин | Р-Люксембург 38
22 | ЗТП-Т5-83, г. Темрюк, ул. Горького, 51 Инв № 110 | 51777 | Магазин | Таманская 61 | 13-17 18.07.22 | ТО
|  | 52624 | Газпром банк | Таманская 56Б
|  | 51756 | Сочи Гарант | Таманская 56Б
|  | 51507 | Отдел ПДН | Таманская 56Б
|  | 60270 | Юг Бункер сервис | Таманская 56Б
|  | 52665 | Устьевая станция | Р-Люксембург 60
|  | 52091 | Морская администрация | Горького 51

## Лист2
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с провдением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО "НЭСК-электросети" "Темрюкэлектросеть"
на 01.03.2019
№ п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Контактный номер телефона потребителя | Наименование юридического лица потребителя | Адрес | Расчетное время востоновления электроснабжения | Примечания/причины перерывов
| ТП-Ох.База-276, г. Темрюк, р/к "Труженик моря |  |  |  | 04.03.19 08-12 | ТО
| ТП-Ох.База-279, г. Темрюк, охотбаза "Темрючанка" |  |  |  | 04.03.19 08-12 | ТО
| ТП-РЗ-7-130 Школа олимп резерва |  |  |  | 04.03.19 12-17 | ТО
| ТП-Т10-93 ул. К.Маркса - Макарова |  |  |  | 05.03.19 13-17 | ТО
| ТП-Т10-134, г. Темрюк, Водозабор, куст№4 |  |  |  | 05.03.19 08-17 | ТО
| ЗТП-Т12-143, г. Темрюк, Водозабор |  |  |  | 05.03.19 08-17 | ТО
| ЗТП-КУ11-144, Водозабор, куст №4 |  |  |  | 05.03.19 08-17 | ТО
| ТП-Т3-2 фидер 3 "СТО,ГАИ" |  |  |  | 06.03.19 08-17 | ЧТ., Т.Р.
| ТП-Т3-2, г. Темрюк, ул. Шопена |  |  |  | 06.03.19 08-17 | К.Р.
| ЗТП-Т5-12, г. Темрюк, школа № 13 |  |  |  | 07.03.19 12-17 | ТО | провод
| ТП-Т7-3 фидер 1"Бувина" |  |  |  | 11.03.19 08-17 | Ч.Т., Т.Р.
| ЗТП-Т8-939, г. Темрюк, ул. Анджиевского |  |  |  | 11.03.19 08-17 | Т.Р.
| Т-3 |  |  |  | 12.03.19 08-17
| ЗТП-Т8-91, г. Темрюк, ул. Мира |  |  |  | 12.03.19 08-17 | Т.Р.
| ТП-Т5-15К фидер 1 "ж/д К.Либкнехта, 4" |  |  |  | 12.03.19 08-12 | ЧТ., Т.Р. | провод
| ТП-Т8-938, г. Темрюк, ул.Анджиевского, КНС |  |  |  | 13.03.19 08-17 | Т.Р.
| ТП-Т7-3 фидер 4 "Советская" |  |  |  | 14.03.19 08-17 | Ч.Т., Т.Р.
| ЗТП-Т5-34, г. Темрюк, ул. Ленина |  |  |  | 14.03.19 13-17 | ТО
| ТП-Т5-55, г. Темрюк, парк им.Пушкина |  |  |  | 14.03.19 08-12 | ТО
| ЗТП-Т7-20, г. Темрюк, ул. Фабрициуса |  |  |  | 15.03.19 08-12 | ТО
| ЗТП-Т3-85, г. Темрюк, ул. Калинина-Макарова |  |  |  | 15.03.19 13-17 | ТО
| ТП-Т5-30 фидер 6 "Ленина 176-178-180" |  |  |  | 15.03.19 08-17 | Ч.Т., К.Р.
| ТП-Т5-30 фидер 8 "ж\д ТРКЗ" |  |  |  | 15.03.19 08-17 | Ч.Т., К.Р.
| ТП-Т7-18 фидер 2 "Ленина,88-90" |  |  |  | 18.03.19 08-17 | Ч.Т., Т.Р.
| Т-3 |  |  |  | 19.03.19 08-17
| ТП-Т7-3 фидер 4 "Советская" |  |  |  | 20.03.19 08-17 | Ч.Т., Т.Р.
| ТП-Т5-33 фидер 4 "Декабристов" |  |  |  | 21.03.19 08-17 | Ч.Т., К.Р.
| ТП-Т5-33 фидер 4 "Декабристов" |  |  |  | 22.03.19 08-17 | Ч.Т., К.Р.
| ТП-Т3-134 фидер 1 "дачи" |  |  |  | 25.03.19 08-17 | ЧТ., Т.Р.
| Т-3 |  |  |  | 26.03.19 08-17
| ТП-Т7-88 фидер 7 "райпо,Советская" |  |  |  | 27.03.19 08-17 | ЧТ., Т.Р.
| ТП-Т7-50 фидер 5 |  |  |  | 29.03.19 08-17 | ЧТ., Т.Р.