## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть» на 05.07.22г.
№№ п/п | Направление | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Дата, время отключения | Расчетное время восстановления электроснабжения | Примечание / причины перерывов
1 | ТП-Т5-87 Ф-3 |  | ул.Циалковского 33а-71а, 42/1-60;65а,67а, ул.Энгельса 54-61, 38-72, ул. Доргомыжского 19,19а, ул. Дарвина 19-21/1, 22а-24 | 05.07.22. 08-00 | 05.07.22. 17-00 | Замена провода на СИП
2 | ТП-Т3-66П РУ-0,4кВ, тр-р |  | Анапское шоссе | 05.07.22. 08-00 | 05.07.22. 12-00 | ТО оборудования
3 | ТП-Т5-12 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, тр-р |  | ул. Р. Люксембург 34-58, ул. Герцена 79-83, 66а-84, ул. П. Коммуны 1-13, 2-10. | 05.07.22. 13-00 | 05.07.22. 17-00 | ТО оборудования
|  | Диспетчер ОДС Козельский Е.В. | Киселев Д.А. |  | 5-13-34