Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 22.08.22 по 26.08.22

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 22.08.22Понед. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Гвардейская» КТП-181 | Ул. Октябрьская№123, 128-132Ул. Гвардейская№32-82,41-43Ул. Победы №268Магазин «Пятерочка» | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-181. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | ТО | 8-0017-00 |
| 23.08.22Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» ЗТП-110 | Без погашения потребителей | Монтаж опоры тех.прис | 8-0017-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-21-оп.№1-ЗТП-96ВЛ-0,4кВ пр. «Агрокомплекс» ЗТП-96ВЛ-0,4кВ пр. «Вавилон» ЗТП-96 | ул. Халтурина магазин Вавилон  | Ремонт концевой муфты | 08-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-21-оп.№1-ЗТП-96 | Без погашения потребителей | Испытание повышенным напряжением | 08-00 17-00 |
| 24.08.22Среда | 1 | ВЛ-10кВ БКТП-25-ЗТП-43ВЛ-10кВ БКТП-25-ЗТП-41ВЛ-0,4кВ пр. «Горького» БКТП-25 | Ул. Коммунальная№76-120Пер. Восточный№1-29,2-26Ул. Школьная№233-259,198-222Ул. Горького№1-11,6-42Ул. Свободы№149-211,148-216Взрослая ПоликлиникаКафе МинуткаУл. Советская№56-92,73-97Ул. Глущенко№48-60Ул. 40 лет Октября№157-171,144-158Ул. Комсомольская№57-85,56-84Пер. Комсомольский№2-18,5-11 | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 | БКТП-25. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | ТО. Ремонт приточно-вытяжной вентиляции | 08-00 17-00 |
| 25.08.22Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Заводская» БКТП-26 | Ул. Революционная№41-69Пр-д Павлова№1-19,12-20Ул. Заводская№77-79,78-82 | Замена опор ППР-2022 | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-27. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Горького 106 Лабинское УПП ВОС | ТО. ПВД | 8-00 17-00 |
| 26.08.22Пятница | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-63-РП-2 | Без погашения потребителей | Монтаж подкоса к опоре № 35 | 08-00 15-30 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Набережная» КТП-16 | Ул. Шевченко№2-16,1-17Пр-д Набережный№20-20/1 | Монтаж траверсы ТН-3 на оп.№4-2. Две фазы от №4-1 до №4-2.Тех.прис. | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Покосы, осмотры. Нанесение диспетчерских наименований | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-