Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 29.08.22 по 02.09.22

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 29.08.22Понед. | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-63-РП-2 | Без погашения потребителей | Монтаж подкоса к опоре № 35 | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Свободы» КТП-35 | Ул. Турчанинова№181-205Ул. Свободы№18-78,71-79Ул. Красноармейская№27-43,32-34Пр-д Дружбы№3-11,6-12Ул. Шевченко№65-79,60-70Ул. Лермонтова№35-49,48-66Ул. Энгельса№41-47,44-52Ул. Военная№43-45,42-44 | Замена деф. Опоры №18 | 12-45 17-00 |
| 2 | КТП-156. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | Пер. Народный№3-7,4-10Пер. Труда№19-21Ул. Вишневая№4-18,3-13Ул. Ломоносова№47-93,38-88Ул.Офицерская№25-95,26-106Ул. Сигнальная№1-69,20-72Ул. Транспортная№39-63 | Замена РПС-4 шт. | 8-0017-00 |
| 30.08.22Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Заводская» БКТП-26 | Ул. Революционная№41-69Пр-д Павлова№1-19,12-20Ул. Заводская№77-79,78-82 | Замена опор ППР-2022 | 8-0017-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Набережная» КТП-16 | Ул. Шевченко№2-16,1-17Пр-д Набережный№20-20/1 | Монтаж траверсы ТН-3 на оп.№4-2. Две фазы от №4-1 до №4-2.Тех.прис. | 12-4517-00 |
| 2 | ЗТП-124. РУ-10/0,4кВ. Камера Т» | Ул. Мира№190-212,175-205КрайИнвест Банк Ж\Д Мира 211/5Рынок 300 квартала | ТО | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 31.08.22Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «пр. №3» КТП-234 | С\Т РассветУл. Садоводов№8-34,9-23Ул. Дорожная№3-27,6-16 | Обрезка ДКР, монтаж провода.  | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 01.09.22Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-103 | Ул. Мечникова№18-28,13-27Ул. Торговая№12-28,13-27Ул. Бабушкина№14-28Ул. Красина№81-83 | Монтаж опор СВ-95-шт. Тех. Прис. №1-43-22-0073. Чернов Ф.Т. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Покосы, осмотры | 8-00 17-00 |
| 02.09.22Пятница | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-103 | Ул. Мечникова№18-28,13-27Ул. Торговая№12-28,13-27Ул. Бабушкина№14-28Ул. Красина№81-83 | Монтаж опор СВ-95-шт. Тех. Прис. №1-43-22-0073. Чернов Ф.Т. | 08-00 15-30 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Пушкина» ЗТП-39 | Ул. Советская№28-32,25Ул. Пушкина№58-84,77-103Ул. Тургенева№4-36,1-33 | Обрезка ДКР. Ул. Пушкина, 81 | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-