| № _________от «___» ______ 2022 г. | Генеральному директору АО «НЭСК-электросети» О.И. Краснянской |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во. | Страна происхождения | Производитель | Цена за ед. в руб., с НДС | Сумма в руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Абинскэлектросеть» г. Абинск, ул. Заводская, 3 |
| 1 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Изолированный наконечник (CPTA R 70) |  | шт. | 32 |  |  |  |  |
| 3 | Ответвительный зажим (P 70) |  | шт. | 32 |  |  |  |  |
| 4 | Провод СИП-2 3х70+1х70-0.6/1 |  | км | 0,12 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть» г. Анапа, ул. Лермонтова, 117 |
| 1 | Выключатели нагрузки ВНР 10/630-20з (фарфор) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Разъединитель РЕ-19-43-31140, 1600А |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Апшеронскэлектросеть», г. Апшеронск, ул. Коммунистическая,3 |
| 1 | Адаптер для наложения защитного заземления (CMCC) |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 23 |  |  |  |  |
| 3 | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) |  | шт. | 46 |  |  |  |  |
| 4 | Зажим ПА-2-2А |  | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 5 | Зажим плашечный (ПС-1-1) |  | шт. | 22 |  |  |  |  |
| 6 | Изолированный наконечник (CPTA R 70) |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 8 | Кронштейн анкерный (CS 10.3) |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 9 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) |  | шт. | 58 |  |  |  |  |
| 11 | Ответвительный зажим (P 70) |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 13 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,72 |  |  |  |  |
| 14 | Провод СИП-2 3х70+1х70-0.6/1 |  | км | 0,22 |  |  |  |  |
| 15 | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 |  | км | 0,63 |  |  |  |  |
| 16 | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Скрепа для ленты (NC 20) |  | уп. | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Стяжной хомут (E 350) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Армавирэлектросеть» г. Армавир, ул. Воровского, 56 |
| 1 | Выключатели нагрузки ВНАЛ-10/630-20-IIзУ2 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010- 80А-800-690AC-УХЛ3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Зажим контактный ТМГ 250 М16*1,5мм (АШМ-16-1) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Зажим контактный ТМГ 25-160 М12*1,75мм (АШМ-12-1) |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Зажим контактный ТМГ 400 М20*2,5мм (АШМ-20-2) |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Контакт К02-10 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Контакт К08-10У2 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Муфта КВтпН-10-150/240 |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Муфта КВтпН-10-70/120 |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Муфта КВтпН-1-4х150/240 |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Муфта КВтпН-1-4х70/120 |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Муфта КНтпН-10-70/120 |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Муфта Стп-10-150/240 |  | шт | 9 |  |  |  |  |
| 17 | Муфта Стп-10-70/120 |  | шт | 9 |  |  |  |  |
| 18 | Муфта Стп-1-4х150/240 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Муфта Стп-1-4х70/120 |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Наконечник ТА 185-16-19 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Наконечник ТА-120-12-14 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Наконечник ТА-50-10-9 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Наконечник ТА-70-10-12 |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 24 | Наконечник ТА-95-12-13 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 25 | Наконечник ТМ-240-16-24 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 26 | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 27 | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 28 | Плиты ПЗК 480х240х16 мм |  | шт. | 200 |  |  |  |  |
| 29 | Предохранитель ПКТ 101-6-16-20 У3 |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 30 | Разрядник вентильный РВО-10 У1 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 31 | Разъединитель РВ 10/630 А |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Разъединитель РЕ 19-43-31110 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Разъединитель РЕ19-41-31160 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 35 | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 36 | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 37 | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 38 | Соединители жил СБ-1 35-50 ( ГВ-1) |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 39 | Соединители жил СБ-2 70-120 (ГВ-2) |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 40 | Соединители жил СБ-3 150-240 (ГВ-3) |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 41 | шина АД31Т 5х50 L=4000 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть» г. Геленджик, ул. Кирова, д.150 |
| 1 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Зажим анкерный (PAC 1500) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Кабель АСБл 3х150-10 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 5 | Колпачок полиэтиленовый (К-7) |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Кронштейн анкерный (CA 2000) |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Кронштейн анкерный (CS 10.3) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 9 | Лента монтажная (F 107) (ширина 10 мм, L=50м, 1 уп.) |  | уп. | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Муфта КНтпН-10-150/240 |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Муфта КНтпН-10-70/120 |  | шт | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Муфта КНтпН-10-70/120-1200 |  | шт | 8 |  |  |  |  |
| 13 | Муфта Стп-10-150/240 |  | шт | 40 |  |  |  |  |
| 14 | Муфта Стп-10-70/120 |  | шт | 25 |  |  |  |  |
| 15 | Наконечник ТА 185-16-19 |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 16 | Наконечник ТА-120-12-14 |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Наконечник ТА-150-12-16 |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Наконечник ТА-35-10-8 |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 19 | Наконечник ТА-95-12-13 |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 20 | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Ответвительный зажим (P 645) |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 22 | Ответвительный зажим (P 70) |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 23 | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 24 | Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,5 |  |  |  |  |
| 25 | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 |  | км | 0,5 |  |  |  |  |
| 26 | Разъединитель РЕ-19-43-31160, 2000А |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 27 | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Соединительный зажим (MJPT 35) |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 29 | Соединительный зажим (MJPT 50) |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 30 | Соединительный зажим (MJPT 70) |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 31 | Стяжной хомут (E 760) |  | уп. | 8 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Горячеключэлектросеть» г. Горячий ключ, ул. Кириченко, 20 |
| 1 | Бугель (NB 20) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010- 80А-800-690AC-УХЛ3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 22 |  |  |  |  |
| 6 | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) |  | шт. | 54 |  |  |  |  |
| 7 | Зажим плашечный (ПС-1-1) |  | шт. | 27 |  |  |  |  |
| 8 | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Изолятор ТФ-20 (фарфоровый) |  | шт. | 34 |  |  |  |  |
| 10 | Изолятор ТФ-20П (полимерный) |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Колпачок полиэтиленовый (К-5) |  | шт. | 72 |  |  |  |  |
| 12 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 21 |  |  |  |  |
| 13 | Кронштейн анкерный (CS 10.3) |  | шт. | 35 |  |  |  |  |
| 14 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Ответвительный зажим (P 645) |  | шт. | 136 |  |  |  |  |
| 16 | Предохранитель ПКТ 101-10-10А-31,5 У3 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,37 |  |  |  |  |
| 18 | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,23 |  |  |  |  |
| 19 | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 |  | км | 0,44 |  |  |  |  |
| 20 | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 21 | Скрепа для ленты (NC 20) |  | уп. | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16) |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Стяжной хомут (E 260) |  | уп. | 10 |  |  |  |  |
| 24 | Стяжной хомут (E 350) |  | уп. | 2 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Ейскэлектросеть» г. Ейск, пер. Азовский, 4 |
| 1 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Зажим для временного заземления (PC 481) |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Зажим натяжной болтовой (НБ-2-6А) |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 5 | Зажим ПА 3-2 |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Зажим плашечный (ПА-1-1) |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Изолятор ПС-70Е |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 8 | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) |  | шт. | 62 |  |  |  |  |
| 9 | Кабель АСБл 3х120-10 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 10 | Кабель АСБл 3х240-10 |  | км | 0,15 |  |  |  |  |
| 11 | Колпачок полиэтиленовый (К-6) |  | шт. | 170 |  |  |  |  |
| 12 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 13 | Кронштейн анкерный (CA 2000) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 14 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Муфта 3ПСт10-150/240-В |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Муфта КНтпН-150/240-1200 |  | шт | 6 |  |  |  |  |
| 17 | Муфта Стп-10-150/240 |  | шт | 50 |  |  |  |  |
| 18 | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 19 | Ответвительный зажим (P 616R) |  | шт. | 150 |  |  |  |  |
| 20 | Плиты ПЗК 480х240х16 мм |  | шт. | 200 |  |  |  |  |
| 21 | Провод А-95 |  | тн. | 0,0075 |  |  |  |  |
| 22 | Провод СИП-2 3х95+1х70-0.6/1 |  | км | 0,15 |  |  |  |  |
| 23 | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 |  | км | 0,4 |  |  |  |  |
| 24 | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 |  | км | 0,3 |  |  |  |  |
| 25 | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Серьга (CPC-7-16) |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 30 | Скрепа для ленты (NC 20) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Соединительный зажим (MJPT 70) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Соединительный зажим (MJPT 95) |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 33 | Стяжной хомут (E 260) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Ушко (FIS 1-7-16) |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Кореновскэлектросеть» г. Кореновск, ул. Ленина, 149 |
| 1 | Зажим натяжной болтовой (НБ-2-6А) |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Колпачок полиэтиленовый (К-7) |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» г. Краснодар, ул. Котовского, 76/2 |
| 1 | Ввод НН (ВСТ-1/250кВА) ТМ 25-160кВА |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Ввод НН (ВСТ-1/630кВА) ТМ 400кВА |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Зажим анкерный (DN 95-120) |  | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 1) |  | шт. | 56 |  |  |  |  |
| 6 | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 126) |  | шт. | 59 |  |  |  |  |
| 8 | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) |  | шт. | 48 |  |  |  |  |
| 9 | Зажим для временного заземления (PC 481) |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Зажим натяжной болтовой (НБ-2-6А) |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 11 | Зажим НБ 2-6 |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 12 | Зажим плашечный (ПС-1-1) |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 13 | Изолированный наконечник (CPTA R 120) |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Изолированный наконечник (CPTA R 150) |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 15 | Изолированный наконечник (CPTA R 16) |  | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 16 | Изолированный наконечник (CPTA R 25) |  | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 17 | Изолированный наконечник (CPTA R 35) |  | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 18 | Изолированный наконечник (CPTA R 54) |  | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 19 | Изолированный наконечник (CPTA R 70) |  | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 20 | Изолированный наконечник (CPTA R 95) |  | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 21 | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 22 | Изолятор опорный СА-3 |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 23 | Изолятор ПС-70Е |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 24 | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) |  | шт. | 17 |  |  |  |  |
| 25 | Кабель АСБл 3х120-10 |  | км | 0,25 |  |  |  |  |
| 26 | Кабель АСБл 3х240-10 |  | км | 0,6 |  |  |  |  |
| 27 | Колпачок изолирующий (CE 25-150) |  | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 28 | Колпачок КП-22 |  | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 29 | Колпачок полиэтиленовый (К-7) |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 31 | Кронштейн анкерный (CA 2000) |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 32 | Кронштейн анкерный (CS 10.3) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 33 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 8 |  |  |  |  |
| 34 | Муфта КВтпН-10-150/240 |  | шт | 25 |  |  |  |  |
| 35 | Муфта концевая "Прогресс" ПКВтО 10-300/400 GPH на 3 фазы |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Муфта соединительная "Прогресс" ПСтО 10-500/630 GPH |  | шт | 15 |  |  |  |  |
| 37 | Муфта Стп-10-150/240 |  | шт | 50 |  |  |  |  |
| 38 | Муфта Стп-10-70/120 |  | шт | 40 |  |  |  |  |
| 39 | Муфта Стп-1-3х150/240 |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 40 | Муфта Стп-1-4х150/240 |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 41 | Муфта Стп-1-4х25/50 |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 42 | Муфта Стп-1-4х70/120 |  | шт | 25 |  |  |  |  |
| 43 | Наконечник ТА-120-12-14 |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 44 | Наконечник ТА-150-12-16 |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 45 | Наконечник ТА-35-10-8 |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 46 | Наконечник ТА-50-10-9 |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 47 | Наконечник ТА-70-10-12 |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 48 | Ограничитель ОПНп-10/12/10/1-III УХЛ1 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 49 | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 50 | Ответвительный зажим (N 640) |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 51 | Ответвительный зажим (N 70) |  | шт. | 45 |  |  |  |  |
| 52 | Ответвительный зажим (P 616R) |  | шт. | 44 |  |  |  |  |
| 53 | Ответвительный зажим (P 645) |  | шт. | 42 |  |  |  |  |
| 54 | Ответвительный зажим (P 70) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 55 | Ответвительный зажим (P 72) |  | шт. | 35 |  |  |  |  |
| 56 | Ответвительный зажим (P 74) |  | шт. | 38 |  |  |  |  |
| 57 | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 58 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 59 | Патрон ПТ 1.2-10-31,5-31,5 УЗ |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 60 | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 61 | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 62 | Патрон ПТ 1.2-6-40-31,5 У3 |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 63 | Патрон ПТ 1.2-6-80-31,5 У3 |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 64 | Патрон ПТ 1.3-10-80-20 У3 |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 65 | Патрон ПТ 1.3-6-80-31,5 У3 |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 66 | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А |  | шт. | 150 |  |  |  |  |
| 67 | Плавкая вставка ПН-2 400А/315А |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 68 | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А |  | шт. | 300 |  |  |  |  |
| 69 | Плавкая вставка ПН-2 600А/630А |  | шт. | 70 |  |  |  |  |
| 70 | Плавкая вставка ППН-37-Х0 250А |  | шт. | 70 |  |  |  |  |
| 71 | Плавкая вставка ППН-37-Х0 400А |  | шт. | 70 |  |  |  |  |
| 72 | Плашечный зажим (CD 150) |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 73 | Плиты ПЗК 480х240х16 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 74 | Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-20 У3 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 75 | Предохранитель ПКТ 102-6-50-31,5 У3 |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 76 | Провод СИП-2 3х150+1х70-0.6/1 |  | км | 0,5 |  |  |  |  |
| 77 | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,5 |  |  |  |  |
| 78 | Провод СИП-2 3х95+1х70-0.6/1 |  | км | 0,5 |  |  |  |  |
| 79 | Серьга (CPC-7-16) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 80 | Соединитель болтовой 4СБ 150/240 |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 81 | Соединитель болтовой 4СБ 70/120 |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 82 | Соединительный зажим (MJPT 35.25) |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 83 | Соединительный зажим (MJPT 95.70) |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 84 | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16) |  | шт. | 75 |  |  |  |  |
| 85 | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 6-16) |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 86 | Спиральная вязка (CB 70) (1 компл. -6 шт.) |  | уп. | 2 |  |  |  |  |
| 87 | Стяжной хомут (E 778) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 88 | Ушко (FIS 1-7-16) |  | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 89 | шина АД31Т 6х60 L=4000 |  | шт. | 15 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети «Кропоткинэлектросеть» г. Гулькевичи, ул. Ленина, 27-а |
| 1 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 1) |  | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Изолятор ПС-70Е |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 8 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Контакт К02-10 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Кронштейн анкерный (CS 10.3) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Муфта Стп-10-70/120 |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Ограничитель ОПНп-0,38 УХЛ1 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Ответвительный зажим (P 616R) |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 15 | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Плавкая вставка ПН-2 100/80А |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Плавкая вставка ПН-2 250А/100А |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 21 | Плавкая вставка ПН-2 400А/315А |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 22 | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Плавкая вставка ПН-2 600А/400А |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 24 | Плавкая вставка ПН-2 600А/630А |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 25 | Предохранитель ПКТ 101-10-10-20У3 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 26 | Разрядник вентильный РВО-10 У1 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 27 | Разрядник вентильный РВО-6 У1 |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 28 | Разъединитель РЛНД -1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 30 | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 31 | Серьга (CPC-7-16) |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 32 | Скоба (CK-1) |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 33 | Ушко (FIS 1-7-16) |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросеть» «Кропоткинэлектросеть» г. Кропоткин, ул. 8-го Марта, 127/г |
| 1 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) |  | шт. | 48 |  |  |  |  |
| 3 | Зажим НБ 2-6 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Изолятор ПС-70Е |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Колпачок полиэтиленовый (К-6) |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Кронштейн анкерный (CS 10.3) |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Муфта КВтпН-10-150/240 |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Муфта КВтпН-10-25/50 |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Муфта КВтпН-10-70/120 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Муфта КВтпН-1-4х25/50 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Муфта КВтпН-1-4х70/120 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Муфта КНтпН-10-150/240 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Муфта КНтпН-10-25/50 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Муфта КНтпН-10-70/120 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Муфта КНтпН-1-4х25/50 |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Муфта КНтпН-1-4х70/120 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Муфта Стп-10-150/240 |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Муфта Стп-10-25/50 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Муфта Стп-10-70/120 |  | шт | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Муфта Стп-1-4х25/50 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Муфта Стп-1-4х70/120 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Наконечник ТА 185-16-19 |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 25 | Наконечник ТА-120-12-14 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 26 | Наконечник ТА-150-12-16 |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 27 | Наконечник ТА-70-10-12 |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 28 | Наконечник ТА-95-12-13 |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 29 | Плавкая вставка ПН-2 250А/100А |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 30 | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А |  | шт. | 17 |  |  |  |  |
| 31 | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А |  | шт. | 17 |  |  |  |  |
| 32 | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 33 | Плавкая вставка ПН-2 600А/630А |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 34 | Плавкая вставка ППН-37-Х0 250А |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 35 | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 |  | км | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Серьга (CPC-7-16) |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 37 | Скоба (CK-1) |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 38 | Ушко (FIS 1-7-16) |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Крымскэлектросеть» г. Крымск, ул. М. Жукова, 111 А |
| 1 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Зажим контактный ТМГ 25-160 М12*1,75мм (АШМ-12-1) |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Наконечник ТА-70-10-12 |  | шт. | 24 |  |  |  |  |
| 4 | Наконечник ТА-95-12-13 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Предохранитель ПКТ 102-6-50-31,5 У3 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Курганинскэлектросеть» г. Курганинск, ул. Островского, д.111-А |
| 1 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) |  | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Изолированный наконечник (CPTA R 70) |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Наконечник ТА-70-10-12 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Ограничитель ОПНп-0,38 УХЛ1 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Ответвительный зажим (P 4) |  | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 11 | Ответвительный зажим (P 70) |  | шт. | 60 |  |  |  |  |
| 12 | Предохранитель SIBA 0.63A №187000 |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 14 | Разрядник вентильный РВО-10 У1 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Соединительный зажим (MJPT 70) |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть» г. Лабинск, ул. Константинова 76 |
| 1 | Анкерный кронштейн (CA 16K) |  | шт. | 22 |  |  |  |  |
| 2 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Зажим для временного заземления (PC 481) |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Зажим плашечный (ПА-1-1) |  | шт. | 13 |  |  |  |  |
| 6 | Колпачок изолирующий (CE 25-150) |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 E (16-95кв.мм) (CS1500+PS1500) |  | шт. | 28 |  |  |  |  |
| 9 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Наконечник ТА-70-10-12 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Наконечник ТА-95-12-13 |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 12 | Ограничитель перенапряжения (OP 600/50) компл. с P 645 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Ответвительный зажим (P 645) |  | шт. | 56 |  |  |  |  |
| 14 | Ответвительный зажим (P 70) |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Ответвительный зажим (P 72) |  | шт. | 13 |  |  |  |  |
| 16 | Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,28 |  |  |  |  |
| 17 | Провод СИП-2 3х95+1х70-0.6/1 |  | км | 0,17 |  |  |  |  |
| 18 | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 |  | км | 0,55 |  |  |  |  |
| 19 | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 20 | Скрепа для ленты (NC 20) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стяжной хомут (E 350) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть» п. Мостовской, ул. Аэродромная, 2/1 |
| 1 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Зажим НБ 2-6 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Зажим плашечный (ПА-1-1) |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Зажим плашечный (ПС-2-1) |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Ответвительный зажим (P 70) |  | шт. | 13 |  |  |  |  |
| 7 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 8 | Провод СИП-4 4х25-0.6/1 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Новокубанскэлектросеть» г. Новокубанск, ул.Советская,126 |
| 1 | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Наконечник ТА-50-10-9 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Наконечник ТА-70-10-12 |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Патрон ПТ 1.1-10-16А-31,5 У3 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Плавкая вставка ПН-2 100/80А |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Ящик ЯБПВУ-400 А IP54 с ПН2 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть» г. Новороссийск, ул. Леднева, 9 |
| 1 | Бугель (NB 20) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Зажим анкерный (DN 95-120) |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 13 |  |  |  |  |
| 4 | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) |  | шт. | 59 |  |  |  |  |
| 5 | Зажим для временного заземления (PC 481) |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Зажим плашечный (ПА-2-2) |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 7 | Изолированный наконечник (CPTA R 16) |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Изолированный наконечник (CPTA R 54) |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 9 | Изолированный наконечник (CPTA R 70) |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 10 | Изолированный наконечник (CPTA R 95) |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 12 | Колпачок изолирующий (CE 25-150) |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Колпачок КП-22 |  | шт. | 80 |  |  |  |  |
| 14 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Кронштейн анкерный (CS 10.3) |  | шт. | 21 |  |  |  |  |
| 16 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Муфта 3ПСт10-150/240-В |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Муфта КВтпН-10-150/240 |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Муфта КВтпН-10-70/120 |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Наконечник болтовой 2 НБ-70/120 |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 21 | Наконечник ТА-95-12-13 |  | шт. | 80 |  |  |  |  |
| 22 | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) |  | шт. | 24 |  |  |  |  |
| 23 | Ответвительный зажим (P 150) |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 24 | Ответвительный зажим (P 645) |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 25 | Ответвительный зажим (P 70) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 26 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 27 | Патрон ПТ 1.1-10-40-31,5 У3 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 28 | Патрон ПТ 1.1-6-31,5-20 У3 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 29 | Патрон ПТ 1.1-6-40-31,5 У3 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 31 | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 32 | Патрон ПТ 1.2-6-80-31,5 У3 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 33 | Патрон ПТ 1.3-10-80-20 У3 |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 34 | Патрон ПТ 1.3-6-80-31,5 У3 |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 35 | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А |  | шт. | 100 |  |  |  |  |
| 36 | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А |  | шт. | 90 |  |  |  |  |
| 37 | Плавкая вставка ПН-2 600А/630А |  | шт. | 65 |  |  |  |  |
| 38 | Плавкая вставка ППН-37-Х0 250А |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 39 | Плавкая вставка ППН-37-Х0 400А |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 40 | Плиты ПЗК 480х240х16 мм |  | шт. | 350 |  |  |  |  |
| 41 | Предохранитель ПКТ 102-6-50-31,5 У3 |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 42 | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,3 |  |  |  |  |
| 43 | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 |  | км | 0,2 |  |  |  |  |
| 44 | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 |  | км | 0,44 |  |  |  |  |
| 45 | Соединитель болтовой 4СБ 150/240 |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 46 | Соединитель болтовой 4СБ 70/120 |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 47 | Соединительный зажим (MJPT 120) |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 48 | Соединительный зажим (MJPT 70) |  | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 49 | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16-25) |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 50 | Спиральная вязка (CВ 120) (1 компл. -6 шт.) |  | уп. | 12 |  |  |  |  |
| 51 | Стяжной хомут (E 260) |  | уп. | 3 |  |  |  |  |
| 52 | Ящик ЯБПВУ-1МУ3 100 А IP54 с ПН2 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Приморско-Ахтарскэлектросеть» г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы.88 |
| 1 | Анкерный кронштейн (CA 25) - ВК |  | шт. | 28 |  |  |  |  |
| 2 | Бугель (NB 20) |  | уп. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Зажим анкерный (PAC 1500) |  | шт. | 24 |  |  |  |  |
| 5 | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Зажим для временного заземления (PC 481) |  | шт. | 24 |  |  |  |  |
| 7 | Зажим плашечный (ПС-1-1) |  | шт. | 29 |  |  |  |  |
| 8 | Изолированный наконечник (CPTA R 54) |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Изолированный наконечник (CPTA R 70) |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 11 | Кронштейн анкерный (CS 10.3) |  | шт. | 36 |  |  |  |  |
| 12 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Ответвительный зажим (P 150) |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Ответвительный зажим (P 645) |  | шт. | 232 |  |  |  |  |
| 15 | Ответвительный зажим (P 72) |  | шт. | 29 |  |  |  |  |
| 16 | Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 17 | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,848 |  |  |  |  |
| 18 | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 19 | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 20 | Соединительный зажим (MJPT 70) |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 21 | Стяжной хомут (E 350) |  | уп. | 3 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Славянскэлектросеть» г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 |
| 1 | Адаптер для наложения защитного заземления (CMCC) |  | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) |  | шт. | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) |  | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Колпачок полиэтиленовый (К-7) |  | шт. | 70 |  |  |  |  |
| 6 | Кронштейн анкерный (CS 10.3) |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Наконечник ТА-120-12-14 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Наконечник ТА-70-10-12 |  | шт. | 33 |  |  |  |  |
| 10 | Наконечник ТА-95-12-13 |  | шт. | 21 |  |  |  |  |
| 11 | Ответвительный зажим (P 645) |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 12 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 13 | Патрон ПТ 1.2-10-31,5-12,5 У3 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 15 | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 16 | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 |  | км | 0,3 |  |  |  |  |
| 17 | Разрядник вентильный РВО-10 У1 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 18 | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 19 | Скрепа для ленты (NC 20) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть» г. Темрюк, ул. Степана Разина, 45 |
| 1 | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 |  | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Патрон ПТ 1.1-10-16А-31,5 У3 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Плавкая вставка ПН-2 250А/100А |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Плавкая вставка ППН-37-Х0 250А |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Плавкая вставка ППН-37-Х0 400А |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Разрядник вентильный РВО-10 У1 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 10 | шина АД31Т 6х60 L=4000 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Тимашевскэлектросеть» г. Тимашевск, ул. Котляра, 2Б |
| 1 | Адаптер для наложения защитного заземления (CMCC) |  | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Анкерный кронштейн (CA 25) - ВК |  | шт. | 28 |  |  |  |  |
| 3 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 4 | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) |  | шт. | 90 |  |  |  |  |
| 5 | Зажим натяжной болтовой (НБ-2-6А) |  | шт. | 84 |  |  |  |  |
| 6 | Зажим плашечный (ПС-1-1) |  | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 7 | Изолированный наконечник (CPTA R 70) |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Изолированный наконечник (CPTA R 95) |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 9 | Изолятор ПС-70Е |  | шт. | 48 |  |  |  |  |
| 10 | Изолятор ТФ-20 (фарфоровый) |  | шт. | 210 |  |  |  |  |
| 11 | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) |  | шт. | 156 |  |  |  |  |
| 12 | Колпачок полиэтиленовый (К-5) |  | шт. | 176 |  |  |  |  |
| 13 | Колпачок полиэтиленовый (К-9) |  | шт. | 156 |  |  |  |  |
| 14 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 23 |  |  |  |  |
| 15 | Кронштейн анкерный (CA 2000) |  | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 16 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Ограничитель перенапряжения (OP 600/50) компл. с P 645 |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 18 | Ответвительный зажим (N 640) |  | шт. | 70 |  |  |  |  |
| 19 | Ответвительный зажим (P 645) |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 20 | Ответвительный зажим (P 70) |  | шт. | 140 |  |  |  |  |
| 21 | Плашечный зажим (CD 35) |  | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 22 | Провод АС 50/8,0 |  | тн. | 0,15 |  |  |  |  |
| 23 | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 24 | Провод СИП-2 3х95+1х70-0.6/1 |  | км | 0,88 |  |  |  |  |
| 25 | Провод СИП-3 1х95-20 |  | км | 0,8 |  |  |  |  |
| 26 | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 |  | км | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 |  | км | 0,18 |  |  |  |  |
| 28 | Серьга (CPC-7-16) |  | шт. | 84 |  |  |  |  |
| 29 | Скоба (CK-1) |  | шт. | 84 |  |  |  |  |
| 30 | Скрепа для ленты (NC 20) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 10-16) |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 32 | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16) |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 33 | Спиральная вязка (CB 70) (1 компл. -6 шт.) |  | уп. | 6 |  |  |  |  |
| 34 | Стяжной хомут (E 350) |  | уп. | 2 |  |  |  |  |
| 35 | Ушко (FIS 1-7-16) |  | шт. | 84 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Тихорецкэлектросеть» г. Тихорецк, ул. Подвойского. 109 |
| 1 | Анкерный кронштейн (CA 25) - ВК |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Выключатели нагрузки ВНАЛ-10/630-20-IIзУ2 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Выключатели нагрузки ВНАП-10/630-20-IIзУ2 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Выключатель автоматический АЕ2066М1-100-160А-10Iн-400AC-У3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 8 | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 9 | Зажим контактный ТМГ 400 М20*1,5мм (АШМ-20-1) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Зажим ПА-2-2А |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Зажим плашечный (ПА-1-1) |  | шт. | 21 |  |  |  |  |
| 12 | Зажим плашечный (ПС-1-1) |  | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 13 | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Изолятор ТФ-20 (фарфоровый) |  | шт. | 21 |  |  |  |  |
| 15 | Кабель АСБл 3х120-10 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 16 | Кабель АСБл 3х150-10 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 17 | Кабель АСБл 3х95-10 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 18 | Колпачок изолирующий (CE 25-150) |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 19 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 20 | Кронштейн анкерный (CS 10.3) |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 21 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Муфта КВтпН-10-70/120 |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Муфта Стп-10-25/50 |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 24 | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 25 | Ответвительный зажим (P 645) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 26 | Ответвительный зажим (P 70) |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 27 | Ответвительный зажим (P 72) |  | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 28 | Патрон ПТ 1.1-10-10-31,5 У3 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 29 | Патрон ПТ 1.1-10-16А-31,5 У3 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 30 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 31 | Патрон ПТ 1.1-10-40-31,5 У3 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 32 | Патрон ПТ 1.1-6-31,5-20 У3 |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 33 | Патрон ПТ 1.2-10-31,5-31,5 УЗ |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 34 | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 35 | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Патрон ПТ 1.2-6-80-31,5 У3 |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 37 | Плашечный зажим (CD 35) |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 38 | Плиты ПЗК 480х240х16 мм |  | шт. | 24 |  |  |  |  |
| 39 | Провод А-50 |  | тн. | 0,12 |  |  |  |  |
| 40 | Провод А-70 |  | тн. | 0,08 |  |  |  |  |
| 41 | Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 42 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 43 | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 44 | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 |  | км | 1,1 |  |  |  |  |
| 45 | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 |  | км | 0,1 |  |  |  |  |
| 46 | Разрядник вентильный РВО-10 У1 |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 47 | Разрядник вентильный РВО-6 У1 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 49 | Скрепа для ленты (NC 20) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Стяжной хомут (E 260) |  | уп. | 1 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Туапсеэлектросеть» г. Туапсе, ул. Б . Хмельницкого, 6/а |
| 1 | Выключатели нагрузки ВНР 10/630-20з (фарфор) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Зажим анкерный (PA 1500) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) |  | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 6 | Ответвительный зажим (P 616R) |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 7 | Ответвительный зажим (P 70) |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А |  | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 9 | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А |  | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 |  | км | 0,2 |  |  |  |  |
| 11 | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 |  | км | 0,15 |  |  |  |  |
| 12 | Провод СИП-4 4х25-0.6/1 |  | км | 0,15 |  |  |  |  |
| 13 | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16) |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Усть-Лабинскэлектросеть» г. Усть-Лабинск, ул. Партизанская, 60 |
| 1 | Анкерный кронштейн (CA 16K) |  | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Выключатели нагрузки ВНАП-10/400-20-IIзУ2 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Зажим анкерный (PAC 1500) |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 7 | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) |  | шт. | 48 |  |  |  |  |
| 8 | Изолированный наконечник (CPTA R 54) |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Изолированный наконечник (CPTA R 70) |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Изолированный наконечник (CPTA R 95) |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 11 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) |  | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 13 | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) |  | уп. | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Ответвительный зажим (N 70) |  | шт. | 80 |  |  |  |  |
| 15 | Ответвительный зажим (P 645) |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 16 | Патрон ПТ 1.1-10-16А-31,5 У3 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Патрон ПТ 1.1-10-40-31,5 У3 |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 19 | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А |  | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 20 | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 21 | Провод СИП-2 3х70+1х70-0.6/1 |  | км | 0,4 |  |  |  |  |
| 22 | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 |  | км | 0,66 |  |  |  |  |
| 23 | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 |  | км | 0,3 |  |  |  |  |
| 24 | Разрядник вентильный РВО-10 У1 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 25 | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Скрепа для ленты (NC 20) |  | уп. | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Стяжной хомут (E 260) |  | уп. | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Фасадное крепление (SF 50) |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 29 | шина АД31Т 5х50 L=4000 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |
| В том числе НДС |  |
| Условия оплаты - 100% по факту поставки товара на склад покупателя и подписания товарной накладной в течение 7 календарных дней |
| Срок поставки: 15 дней с момента подписания договора. |
| Доставка в адрес филиалов АО «НЭСК-электросети»: силами поставщика. |
| Гарантия: Завода изготовителя |

Руководитель организации                                     М.П.      _____________________