Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 26.09.22 по 30.09.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 26.09.22  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Школа» ЗТП-86  ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» ЗТП-86 | улМира№172.магазин СТЭЛС. Л,Т,Д,ларь Шаурма.Гриль.Кофепит.прВолгоградский№3-25.№2-24. | Монтаж анкерной опоры СИП 3х50-170м. Тех. Прис. №2-43-22-2144. Ул. Мира,182/1 | 8-00 12-00 |
| 1 | с/т «Химик-2» ул. Изобильная, 28 |  | Обрезка ДКР. Монтаж опор СВ-95- 11шт. Тех. Прис. №1-43-22-0082. Чичендаева Т.С. | 12-45 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 8-00  17-00 |
| 27.09.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Победы» ЗТП-31 | улВоровского№58-62.№55-65.улБ.Хмельницкого№52-68.№53-65.улАвтомобилистов№4-34.№1-31. | Выправка опор. Замена вводов, монтаж арматуры. ППР-2022 | 8-00  17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 28.09.22  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Победы» ЗТП-31 | улВоровского№58-62.№55-65.улБ.Хмельницкого№52-68.№53-65.улАвтомобилистов№4-34.№1-31. | Выправка опор. Замена вводов, монтаж арматуры. ППР-2022 | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-168. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | улВорошилова№34-98.№35-89.улЗаводская№87-91.улП.Морозова№4-10.5-11.улОктябрьская№118-122.№113-123.улПривокзальная№77-№127.№76-78. | ТО. Замена ОПН-10, ремонт двери. | 08-00 17-00 |
| 29.09.22  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-48- ЗТП-47  ВЛ-0,4кВ пр. «Котельная» ЗТП-48  ВЛ-0,4кВ пр. «Дет. Сад» ЗТП-46 | улКрасина№12-20.улТурчанинова№32-58.улХимическая№70-92.№75-81. | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-68. РУ-10кВ. | улТурчанинова№1-25.улШкольная№1-51.№2-12.ТООЛабавтосервис.ИЧПШустрик. | Ремонт привода ЗН в сторону ТП-101, вывоз веток. | 8-00 17-00 |
| 30.09.22  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «40 лет Октября» КТП-94 | Ул 40летОктября№2-28.№1-29.улЛабинская№9.10.12. | Замена дефектной опоры №6-7. Жалоба | 08-00 15-30 |
| 2 | ЗТП-7. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | улРеволюционная№496-512.улКалинина№126-166.№213-269.улРотная№22-54.№21-61.ул1аяКонная№56-62.№83-93.проездРотный№1-55.№2-50.проездКрупской№1-41.№2-44.улМира№233-265. | Замена ИПУ-10кВ в сторону ТП-59, ТО оборудования | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-