Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 05.09.22 по 09.09.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 05.09.22  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-56-КТП-121  ВЛ-0,4кВ пр. «Леонтьева» ЗТП-56  ВЛ-0,4кВ пр. «Артиллерийская» ЗТП-56 | Ул. Леонтьева  №47-67,30-52  Ул. Д.Бедного  №77-105  Ул. Артиллерийская №49-63,62-64  Ул. Б.Хмельницкого  №70-82 | Монтаж СИП 3х95+1х70мм2; L-500м. от оп.№4/4 до оп.№16-2. Тех. Прис. №3-43-21-3486. Гегамян Г.Д. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Монтаж СИП | 8-00  17-00 |
| 06.09.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-56-КТП-121  ВЛ-0,4кВ пр. «Леонтьева» ЗТП-56  ВЛ-0,4кВ пр. «Артиллерийская» ЗТП-56 | Ул. Леонтьева  №47-67,30-52  Ул. Д.Бедного  №77-105  Ул. Артиллерийская №49-63,62-64  Ул. Б.Хмельницкого  №70-82 | Монтаж СИП, переключение абонентов 3х95+1х70мм2; L-500м. от оп.№4/4 до оп.№16-2. Тех. Прис. №3-43-21-3486. Гегамян Г.Д. | 8-00  17-00 |
| 2 |  |  | Монтаж СИП | 08-00 17-00 |
| 07.09.22  Среда | | 1 | КВЛ-10кВ КТП-136-КТП-154  ВЛ-0,4кВ пр. «Декабристов» КТП-136  ВЛ-0,4кВ пр. «Гагарина» КТП-136 | Док  Гарун Аль Рашид  Ул. Гагарина  №75-217,164-242  Тупик Почтовый  №3-21,4-16  Ул. Декабристов  №1-41,2-64  Ул. Подгорная №1-5,4 | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-136. РУ-10/0,4кВ. Камера Т». Совместно с ТП-34, 146. | ТО. Ремонт ВН в ст. ТП-154 | 08-00 17-00 |
| 08.09.22  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин», »База», «Гвардейская» ТП-181 | Ул. Октябрьская  №123,128-132  Ул. Гвардейская №32-82,41-43 | Перенос опоры №13-1, ПВД | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП (УИК, ТИК) | 8-00 17-00 |
| 09.09.22  Пятница | | 1 | с/т «Химик-2» ул. Изобильная, 28 | Без погашения потребителей | Монтаж опор СВ-95- 11шт. Тех. Прис. №1-43-22-0082. Чичендаева Т.С. | 08-00 15-30 |
| 2 | Тепловизионный осмотр ТП |  | Тепловизионный осмотр ТП (УИК, ТИК) | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-