## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с провдением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО "НЭСК-электросети" "Темрюкэлектросеть"
на 20.09.2022
№ п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Контактный номер телефона потребителя | Наименование юридического лица потребителя | Адрес | Расчетное время востоновления электроснабжения | Примечания/причины перерывов
1 | ВЛ-0,4кВ ТП-Т3-85 фидер 1 "Калинина" инв № 697 | 43239 | Респект | Калинина 118 | 08-17 03.10.22 | ЧТ., ТР
|  | 43940 | Фаэтон | Калинина 118
2 | РП-2, г. Темрюк, порт. Инв № 001000416 | 55844 | Газпромсервис |  | 08-12 03.10.22 | ТО
|  | 69920 | В/Ч 2396
|  | 55848 | КГС
Порт Темрюк
3 | КЛ-0,4кВ ТП-Т5-1 фидер 3 "банк" | 60157 | Магазин | Ленина 77 | 13-17 03.10.22 | ТО
|  | 53335 | Томоград | Ленина 75
|  | 54105 | Магазин | Ленина 79
4 | ВЛ-0,4кВ ТП-Т3-85 фидер 2 "Макарова,Калинина,112а" инв № 332 |  |  |  | 08-17 04.10.22 | ЧТ., ТР
5 | ЗТП-Т7-88, г. Темрюк, тепловые сети Инв № 93 | 52456 | Тепловые сети | Ленина 2а | 08-12 04.10.22 | Т.Р.
|  | 42802 | МУП Универсал | Ленина 2а
|  | 52679 | Счетная палата | Ленина 2а
|  | 54268 | ООО Паритет | Ленина 2а
|  | 52240 | Архив | Ленина 2а
|  | 60089 | Зем центр | Ленина 2а
6 | КЛ-0,4кВ ТП-Т5-1 фидер 5 "котельная" | 52456 | Тепловые сети | Ленина 77а | 13-17 04.10.22 | ТО
7 | ВЛ-0,4кВ ТП-Т3-85 фидер 4 "АЗС" инв № б/№ | 54119 | АЗС | Калинина 118 | 08-17 05.10.22 | ЧТ., ТР
8 | ТП-Т5-138, г. Темрюк, ул. Щорса-Декабристов Инв № Тр-Тп-398 |  |  |  | 08-12 05.10.22 | Т.Р.
9 | КЛ-0,4кВ ТП-Т3-2 фидер 4(2) "Аптека" |  |  |  | 13-17 05.10.22 | ТО
10 | ВЛ-0,4кВ ТП-Т5-10 фидер 2 "Маяковского" инв № 395 |  |  |  | 08-17 06.10.22 | ЧТ., ТР
11 | ЗТП-Т5-96 г. Темрюк,ул. Ленина ДК Инв № Тр-Тп-660 |  |  |  | 08-12 06.10.22 | ТО
12 | КЛ-0,4кВ ТП-Т3-2 фидер 6 "Шопена,106"(1) |  |  |  | 13-17 06.10.22 | ТО
13 | ВЛ-0,4кВ ТП-Т5-28 фидер 8 (5) "Шопена" инв № 359 |  |  |  | 08-17 10.10.22 | ЧТ., ТР
14 | ЗТП-Т5-16, г. Темрюк, ул. Первомайская Инв № 109 |  |  |  | 08-12 10.10.22 | ТО
15 | КЛ-0,4кВ ТП-Т3-2 фидер 7 (5) "Шопена,102" |  |  |  | 13-17 10.10.22 | ТО
16 | ВЛ-0,4кВ ТП-Т7-7 фидер 5 "Советская-Октябрьская" инв № 384 | 54281 | Мед соц эксперт | Советская 125 | 08-17 11.10.22 | ЧТ., ТР
|  | 60446 | Росхимтрейд | Советская 86
17 | ЗТП-Т5-15, г. Темрюк, ул. Ленина-К.Либкнехта Инв № 119 | 51486 | Ростелеком | Ленина 2а | 08-12 11.10.22 | КР
18 | КЛ-0,4кВ ТП-Т3-2 фидер8 (3) "Шопена,104" |  |  |  | 13-17 11.10.22 | ТО
19 | ВЛ-10кВ ТП-Т3-57 до ТП-Т3-40 инв № 150 |  |  |  | 08-17 12.10.22 | КР
20 | ЗТП-Т5-14, г. Темрюк, школа Искусств Инв № 112 | 52670 | Школа искусств | Кирова 6 | 08-12 12.10.22 | Т.Р.
|  | 55322 | ОООАгропять | Таманская 5
|  | 44951 | Новикорн | Таманская 5
|  | 60451 | Бух Администрации | Кирова 6
|  | 51748 | ГО ЧС | Таманская 5а
21 | КЛ-0,4кВ ТП-Т5-12 фидер 5 "Аист" | 53850 | Магазин | Р. Люксембург | 13-17 12.10.22 | ТО
22 | ВЛ-10кВ ТП-Т5-83 до ТП-Т5-34 инв № 151 |  |  |  | 08-17 13.10.22 | ЧТ., Т.Р.
23 | ТП-Т5-10, г. Темрюк, ул. Муравьева-К.Маркса Инв № 68 | 42124 | Магазин | Мира 75 | 08-12 13.10.22 | ТО
|  | 52456 | Котельная | Мира 73
|  | 42155 | Школа №3 | Мира 73
|  | 42955 | Тамань нефтегаз | Маяковского 30
|  | 41112 | АТС | Мира 72
|  | 44796 | Професионал | Маяковского 21Д
24 | КЛ-0,4кВ ТП-Т3-13 фидер 1 "Спорткомплекс" |  |  |  | 13-17 13.10.22 | ТО
25 | ВЛ-10кВ Т-7 Ввод в ТП-Т5-15к инв № 591 |  |  |  | 08-17 17.10.22 | КР
26 | ТП-Т3-107, г. Темрюк, ул. Пролетарская Инв № 730000058 |  |  |  | 08-12 17.10.22 | ТО
27 | КЛ-0,4кВ ТП-Т5-14 фидер 3 "до ТП-Т5-29" |  |  |  | 13-17 17.10.22 | ТО
28 | ТП-Т10-39, г. Темрюк, ул. Калинина-Курчанский Инв № 1101030528 |  |  |  | 08-12 18.10.22 | ТО
29 | КЛ-0,4кВ ТП-Т5-14 фидер 5 "РИВЦ " |  |  |  | 13-17 18.10.22 | ТО
30 | ТП-Т3-43 сн, г. Темрюк, ул. КРпартизан Инв № 524 |  |  |  | 08-12 19.10.22 | ТО
31 | КЛ-0,4кВ ТП-Т7-17 фидер 4 "Ленина 92" |  |  |  | 13-17 19.10.22 | ТО
32 | ЗТП-Т3-57, г. Темрюк, дом престарелых Инв № 121 |  |  |  | 08-12 20.10.22 | КР
33 | КЛ-0,4кВ ТП-Т7-17 фидер 5 "Детский сад | 52580 | Д/С №3 | Октябрьская | 13-17 20.10.22 | ТО
34 | КЛ-0,4кВ ТП-Т7-17 фидер 7 "Котельная" | 52456 | Котельная | Ленина 92А | 08-12 24.10.22 | ТО
35 | КЛ-0,4кВ ТП-Т7-17 фидер 8 "Ленина,94" |  |  |  | 13-17 24.10.22 | ТО
36 | КЛ-0,4кВ ТП-Т3-40 фидер 9 "Калинина,71/1" |  |  |  | 08-12 25.10.22 | ТО
37 | КЛ-0,4кВ ТП-Т3-85 фидер 3 "КНС" | 51983 | КНС | Калинина 118 | 13-17 25.10.22 | ТО
38 | КЛ-10кВ от опоры 14/12 к ТП-Т3-85 | 43239 | Респект | Калинина 118 | 08-12 26.10.22 | ТО
|  | 43940 | Фаэтон | Калинина 118
|  | 51983 | КНС | Калинина 118
|  | 54119 | АЗС | Калинина 118
|  | 41762 | Магазин | Калинина 112
|  | 42681 | Магазин | Калинина 112г/3