Приложение 1

к приказу от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Горячеключэлектросеть» на 25.10.2022 г.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| **1**. | П/С 220/110/35/10 кВ Тяговая "Горячий Ключ"  ВЛ-10 кВ ТГК-2 **Участок от ЛР 2-1a** ТП-201 | Туристический центр 8(918)4333552 | г.Горячий Ключ, Трасса "Дон" М-4, 1384 км +400 м с права | 25.10.20229:00 | 25.10.202217:00 | Установка жб опоры, монтаж РЛНД-10 |
| Ресторан "Ред Холл"8(918)3786534 | г.Горячий Ключ, Трасса "Дон" М-4, 1384 км +400 м с права |
| **2**. | ТП-201а | ТУСМ Джубга8 (861) 262583388612690059 | Трасса "Дон" 1386 км. |
| **3**. | ТП-202 | Кафе Харчевня"8 (918) 154799889189662470 | Трасса "Дон" 1385 км. |
| **4**. | ТП-202п | АЗС "Газпром"8 (928) 26-81-887 | Трасса "Дон" 1386 км. |
| **5**. | ТП-245 | Гостиница "Ласточкино гнездо"8 (988) 16-50-303 | г.Горячий Ключ,  Трасса "Дон" 1383 |
| Магазин "Очаково"8 (989) 27-04-441 | г.Горячий Ключ, Трасса "Дон" 1384 км +500 м |
| ИП Куклич Ольга Юрьевна89181929868 | г.Горячий Ключ,  Трасса "Дон" 1383 |
| **6**. | ТП-248 | ООО Лукойл-Энергосервис89604432922 |  |
| **7**. | ТП-256 | Шевченко8 (928) 23-93-203 |  |

**Всего 7 ТП Население нет. СЗО-0**