Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 31.10.22 по 03.11.22

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 31.10.22Понед. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Пушкина» КТП-37 | Ул. Пушкина 2- 36,Ул. Союзная 73-142, ул. Сочинская 41-51, ул. Слепокурова 34-73 | Перенос оп. №14.Обрезка ДКР, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 8-0017-00 |
| 01.11.22Вторн. | 1 | ВЛ-10кВ РП-1-7-ЦРП-1-6ВЛ-10кВ РП-1-12-ЦРП-1-5ВЛ-10кВ РП-1-14-ТП-57ВЛ-0,4кВ пр. «МЭЗ» ЗТП-86 | Ул. 50 лет Октября№5-29,6-8Ул. Нахимова№2-24,27/а-27/2Ул. Мира№128-170,101-117 | Монтаж СИП 3х95 –L-170м. Разукрупнение пр. МЭЗ | 8-0017-00 |
| 2 | ЗТП-86. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул.Нахимова№2-24№27а-27/2.пр-д Волгоградский№2/1-24№3-25.ул Мира№128-172№103-125/5 Ларьки по ул. Мира | Монтаж линейных выходов-2шт., РПС-3шт. ТО | 08-00 17-00 |
| 02.11.22Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «МЭЗ» ЗТП-86 | Ул. 50 лет Октября№5-29,6-8Ул. Нахимова№2-24,27/а-27/2Ул. Мира№128-170,101-117 | Монтаж опор по ул. Нахимова. ППР-2022 | 8-00 17-00 |
| 2 | РП-1 |  | Монтаж ограждения РП-1 | 08-00 17-00 |
| 03.11.22Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-80 | Ул.Агрономическая№31-55№42-66ул.Победы№348-362ул.Революционная№221-231№230-232а.улПривокзальная№221-229кв1.2.3.№212-222ул.Халтурина№85-101 | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» ЗТП-30ВЛ-0,4кВ пр. «Черкашина-Аптека-магазин» ЗТП-30 | Ул.Школьная№121137ул.Леонтьева№14-22№17-19ул.Пирогова№2-22/1 | Обрезка ДКР, вывоз веток | 12-45 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-82 | Ул.Революционная№423-477№476-492ул.Некрасова№51 | Обрезка ДКР, вывоз веток | 12-45 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 12-45 17-00 |
| 04.11.22Пятница | 1 |  |  |  | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  |  | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-