Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 24.10.22 по 28.10.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 24.10.22  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Лесхоз» ЗТП-145 | Без отключений | Вывоз опор СВ-95- 9 шт. Тех. Прис. №1-43-22-0119. Ворбьева В.А. | 08-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Красная» ЗТП-40 | Загс.Музей.Библиотека | Перетяжка КС на оп. №3-1. | 8-00  12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «К. Маркса» ЗТП-33 | Ул.К.Маркса№191-239№214-216.ул.Декабристов№43-47 | Замена ввода от. Оп.№5. ул. К. Маркса, 213 кв.3 | 8-00  12-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 8-00  17-00 |
| 25.10.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Панфилова» КТП-74 | Ул. Революционная №514-558  Пер. Ротный  №3-13,4-12  Ул. 1-ой Конной Армии  №97-105,64-72  Пр-д Панфилова №1-45,4-24 | Монтаж СИП 3х50-L-200м. Тех. Прис №1-43-22-0083. Попова А.В. | 8-00  17-00 |
| 2 | КТП-109. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Свободы №215-223,220-232  Ул. Горького  №31-41,52-64  Ул. Урицкого №13-21,8-20  Ул. Пушкина №90-106  Ул. Ст.Разина №37-63,34-62 | ТО | 08-00 17-00 |
| 26.10.22  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Панфилова» КТП-74 | Ул. Революционная №514-558  Пер. Ротный  №3-13,4-12  Ул. 1-ой Конной Армии  №97-105,64-72  Пр-д Панфилова №1-45,4-24 | Переключение абонентов, выправка опор. Тех. Прис №1-43-22-0083. Попова А.В. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 27.10.22  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ РП-1-7-ЦРП-1-6  ВЛ-10кВ РП-1-12-ЦРП-1-5  ВЛ-10кВ РП-1-14-ТП-57  ВЛ-0,4кВ пр. «МЭЗ» ЗТП-86 | Ул. 50 лет Октября  №5-29,6-8  Ул. Нахимова №2-24,27/а-27/2  Ул. Мира  №128-170,101-117 | Монтаж СИП 3х95 –L-170м. Разукрупнение пр. МЭЗ | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-86. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул.Нахимова№2-24№27а-27/2.пр-д Волгоградский№2/1-24№3-25.ул Мира№128-172№103-125/5 Ларьки по ул. Мира | Монтаж линейных выходов-2шт., РПС-2шт. ТО | 8-00 17-00 |
| 28.10.22  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Лесхоз» ЗТП-145 | Без отключений | Монтаж опор СВ-95- 9 шт. Тех. Прис. №1-43-22-0119. Ворбьева В.А. | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-