Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

 в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» Гулькевичи 21.10.22 и 24.10.22

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Город | Дата | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование потребителя | Адрес | Время | Причина отключения |
| 1 | п.Гирей | 21.10.22 | АО «НЭСК-электросети» | ТП-122 | Юр. лиц нет | ул.Кочубея 1-59, 2-42;ул.Белоусова 1-17а;ул.Луговая 1-14;ул.Фрунзе 1-35, 2-40;ул.Молодёжная 2,4,14;ул.Шевченко 61. | 8:30-15:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ ф.«Фрунзе» и ф.«Кочубея» от ТП-122. |
| 2 | г.Гулькевичи | 24.10.22 | АО «НЭСК-электросети» | ТП-5 | Городской АрхивБТИООО «Авангард»ТСЖ (ул.Красная 44)Маг. «Капельный полив»Маг. «Дубок»СветофорСтоматологический кабнетМаг. «Электрон» | ул.Симонова 1-73, 4-52;ул.Красная 15-65, 44-60;пер.Школьный 11-29, 12-28. | 8:30-17:00 | Монтаж РВ-6 кВ в РУ-6 кВ и замена силового тр-ра в ТП-5. |