Приложение 10

к Регламенту информационного взаимодействия

между Контакт-центром и структурными подразделениями АО «НЭСК-электросети»

Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Апшеронскэлектросеть».

21.11.2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление**  **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| . | ТП-1203 | Юридические потребители предупреждены | г. Апшеронск  Нахимова 1 - 71  Нахимова 2 - 76  пер. Кунникова 6 - 8  пер. Кунникова 3  пер. Горный 18  пер. Горный 17 - 19  пер. Советский 10  пер. Советский 13 - 29  Социалистическая 55-81 (нечет.сторона)  Социалистическая 96-160 (чет.сторона)  п.Кочубея 3-7 (нечет.сторона)  п.Кочубея 6 (чет.сторона)  п.Интернациональный 2-10 (чет.сторона)  п.Интернациональный 3-13 (нечет.сторона)  Поселковая 3 - 27 (нечет.сторона)  п.Зеленая 3-5 (нечет.сторона)  п.Зеленая 4-10 (чет.сторона)  Поселковая 2-84 (чет.сторона)  Поселковая 29 -109  п.Горный 9 - 11 (нечет.сторона)  п.Горный 10 - 12 (чет.сторона)  п.Советский 3-7 (чет.сторона)  п.Советский 4 (нечет.сторона) | 21.11.2022  9.00-17.00 | 21.11.22  16.30-17.00 | Монтаж ВЛ |