Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 28.11.22 по 02.12.22

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 28.11.22Понед. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Зелёная» КТП-141 | с/т Химик.улЗеленая.улПрудная.улСолнечная. | Монтаж СИП 3х50. L-150. Тех. Прис. №1-43-22-0143. Дьяченко В.С. | 08-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Поселок» ЗТП-145ВЛ-0,4кВ пр. «Лесхоз» ЗТП-145 | Поселок Кирпичного. улЗаводская.улСветлая.улЛесная.улЕрмака. | Монтаж полнофазного режима от оп.№20 до №21 | 12-45 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-140 | Ул 1-ойКонной Армии.№1-3.№2-2/1.улЛозового№2/1-7.маг.Москва. | Замена ввода ул. Красная 374/1 от оп. №4-3 | 12-45 17-00 |
| 2 |  |  | Вывоз опор на ТП-1245 | 08-00 17-00 |
| 29.11.22Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-1245 | с/т СтроительулПерсиковая.улЯблочная.улГрушовая.улСливовая.улЦентральная. | Монтаж опорИнвест программа.  | 8-0017-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 30.11.22Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-1245 | с/тСтроитель.улАбрикосовая.улМалиновая.улВиноградная.улСмородиновая.улАлычевая.улЧерешневая.улОблепиховая.улРябиновая. | Монтаж опор Инвест программа.  | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-1245 |  | Монтаж провода А-50 от оп. №6 до оп. №6-16. Тех. Прис № 1-43-22-0129 Халатян А.А. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 01.12.22Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» ЗТП-92 (вышка 2-шт.) | улЖелезнодорожная№29-137.улТранспортная№65-83.перСигнальный№1-17.№2-8. | Обрезка ДКР. Жалоба ул. Железнодорожная 135. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  |  | 8-00 17-00 |
| 02.12.22Пятница | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Владимировская» КТП-74 | улВладимирская№161-167.1-й Владимировский№30-36.№53№45-47..улБазовая№3-11.№2-8. | Монтаж опоры, СИП 4х16 L-35м. от оп.№12-8 | 08-00 15-30 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Ватутина-Калинина»Б КТП-176 | улКирова№3-9.№4-8.улВатутина№1-25.№6-26. | Обрезка ДКР (Жалоба ул. Павлова 25.кв.1) | 08-00 15-30 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Воровского» ЗТП-48 | улШкольная№65-97.№34-52.улТурчанинова№71-89.прШкольный№1-33.№2-16.улВоровского№27-31.№22/1. | Обрезка ДКР (Жалоба пр-д. Школьный, 9) | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  |  | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-