Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 12.12.22 по 16.12.22

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 12.12.22Понед. | 1 | ВЛ-10кВ КТП-173-КТП-147ВЛ-0,4кВ пр. «Халтурина» КТП-173 | Азбука ВкусаДНСКазачий рынок | Монтаж подкоса к оп.№2. Перенос опоры «Фонбет» | 08-00 17-00 |
| 2 | КТП-173. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | ТО | 08-00 17-00 |
| 13.12.22Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «К. Маркса» ЗТП-45 | Ул. Военная№1-7,2-8Ул. Энгельса№1-13,4-8Ул. Червонная№19-27Дет.Сад №26Ул. Набережная№1-19,2-4Ул. К.Маркса№28-44,39-45Ул. Ленина№77-83,78-86 | Монтаж СИП 3х50 L-110м. Тех. Прис №2-43-22-4251. Обрезка ДКР | 8-0017-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61-ЦРП-1-15(Выпадает ЗТП-61) | Магазин Доброцен | Вскрытие грунта, ремонт КЛ-10кВ | 08-00 17-00 |
| 14.12.22Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-1245 | С\т СтроительУл. РябиноваяУл. ОблепиховаяУл. ЧерешневаяУл. АлычеваяУл. ВинограднаяУл. СмородиноваяУл. АбрикосоваяУл. Малиновая | Монтаж опор. Инвест программа.  | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-17. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Ротная№4-16,5-17Ул. Некрасова№2-24,3-7Ул. Мира№246-278Пр-д Пугачева№1-21,2-20Ул. Крымская№31-81,34-76Ул. Пугачева№4-104,3-41Ул. Красная№176-328,191-313 | Замена РПС-2-2шт. ТО | 08-00 17-00 |
| 15.12.22Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-1245 | С\т СтроительУл. РябиноваяУл. ОблепиховаяУл. ЧерешневаяУл. АлычеваяУл. ВинограднаяУл. СмородиноваяУл. АбрикосоваяУл. Малиновая | Монтаж опор. Инвест программа.  | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 8-00 17-00 |
| 16.12.22Пятница | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Делегатская» ЗТП-44ВЛ-0,4кВ пр. «Магнит» ЗТП-44 | Магнит, АвтошколаАгрокомплексЕрмолинские мясокомбинатыЖ/Д Турчанинова №194 | Обрезка ДКР в пролете №5-№7. Вывоз веток | 08-00 15-30 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Мечникова» КТП-166 | Ул. Торговая№29-39,30-44Ул. Мечникова№31-43,30-60Ул. Заслонова№29-59,46-60 | Монтаж полнофазного режима от оп. №10 до №20 | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-