Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 12.12.22 по 16.12.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 12.12.22  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-173-КТП-147  ВЛ-0,4кВ пр. «Халтурина» КТП-173 | Азбука Вкуса  ДНС  Казачий рынок | Монтаж подкоса к оп.№2. Перенос опоры «Фонбет» | 08-00 17-00 |
| 2 | КТП-173. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | ТО | 08-00 17-00 |
| 13.12.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «К. Маркса» ЗТП-45 | Ул. Военная  №1-7,2-8  Ул. Энгельса  №1-13,4-8  Ул. Червонная №19-27  Дет.Сад №26  Ул. Набережная №1-19,2-4  Ул. К.Маркса  №28-44,39-45  Ул. Ленина №77-83,78-86 | Монтаж СИП 3х50 L-110м. Тех. Прис №2-43-22-4251. Обрезка ДКР | 8-00  17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61-ЦРП-1-15  (Выпадает ЗТП-61) | Магазин Доброцен | Вскрытие грунта, ремонт КЛ-10кВ | 08-00 17-00 |
| 14.12.22  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-1245 | С\т Строитель  Ул. Рябиновая  Ул. Облепиховая Ул. Черешневая  Ул. Алычевая  Ул. Виноградная Ул. Смородиновая Ул. Абрикосовая Ул. Малиновая | Монтаж опор. Инвест программа. | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-17. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Ротная №4-16,5-17  Ул. Некрасова №2-24,3-7  Ул. Мира №246-278  Пр-д Пугачева №1-21,2-20  Ул. Крымская №31-81,34-76  Ул. Пугачева №4-104,3-41  Ул. Красная №176-328,191-313 | Замена РПС-2-2шт. ТО | 08-00 17-00 |
| 15.12.22  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-1245 | С\т Строитель  Ул. Рябиновая  Ул. Облепиховая Ул. Черешневая  Ул. Алычевая  Ул. Виноградная Ул. Смородиновая Ул. Абрикосовая Ул. Малиновая | Монтаж опор. Инвест программа. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 8-00 17-00 |
| 16.12.22  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Делегатская» ЗТП-44  ВЛ-0,4кВ пр. «Магнит» ЗТП-44 | Магнит, Автошкола  Агрокомплекс  Ермолинские мясокомбинаты  Ж/Д Турчанинова №194 | Обрезка ДКР в пролете №5-№7. Вывоз веток | 08-00 15-30 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Мечникова» КТП-166 | Ул. Торговая  №29-39,30-44  Ул. Мечникова №31-43,30-60  Ул. Заслонова №29-59,46-60 | Монтаж полнофазного режима от оп. №10 до №20 | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-