Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 30.01.23 по 03.02.23

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 30.01.23Понед. | 1 | ВЛ-10кВ ПС 110/35/10 Л-1-6-РП-1-9 | Без погашения потребителей | Обрезка ДКР, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 2 | ВЛ-10кВ ПС 110/35/10 Л-1-6-РП-1-9Л-1-4 | Без погашения потребителей | Перетяжка болтовых КС на ИПУ-10 яч. Л-1-6 ПС 110/35/10кВ | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |
| 31.01.23Вторн. | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-31-ЗТП-32 ВЛ-0,4кВ пр. «Горгаз» ЗТП-32 | Лабинскрайгаз | Обрезка ДКР, вывоз веток | 08-0012-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ ЦРП-1-7-ЗТП-5 | Без погашения потребителей | Обрезка ДКР, вывоз веток | 12-4517-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |