Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 23.01.23 по 27.01.23

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 23.01.23Понед. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Хлеборобная» ЗТП-48 | Ул.Турчанинова с №29 по 63 (нечетная), ул.Школьная с №14 по №55, ул.Хлеборобная с № 29 по №51, ул.Красина с №19 по №21  | Обрезка ДКР, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61КЛ-10кВ ЦРП-1-4-ЗТП-98 |  | Вскрытие грунта, ремонт КЛ-10кВ | 08-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Испытание КЛ-10кВ | 08-00 17-00 |
| 24.01.23Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Победы» КТП-82 | Ул.Победы№253-259/1№520-596 | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-0017-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Вскрытие грунта, ремонт КЛ-10кВ | 08-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Испытание КЛ-10кВ | 08-00 17-00 |
| 25.01.23Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Филатова Четная» КТП-137ВЛ-0,4кВ пр. «Филатова Нечетная» КТП-137 | Ул.Филатова№43-52.№82-92.№31-47.№57-71.ул.Воровского№42-46.Пр.Воровского№1 | Замена арматуры на оп.№4,№5. Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-1233. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул.Красная ж/д№398.Библиотека филиал№1.Ростелеком ввод№1 | Замена АВ-0,4кВ, ТО  | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |
| 26.01.23Четверг | 1 | ВЛ-10кВ КТП-64-КТП-90ВЛ-0,4кВ пр. «Войкова» КТП-64 | Ул.Войкова№51-77 | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ КТП-104-ЗТП-97 |  | Обрезка ДКР, вывоз веток | 12-45 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |
| 27.01.23Пятница | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-9-ЗТП-10ВЛ-0,4кВ пр. «Лесоторговая база» ЗТП-10ВЛ-0,4кВ пр. «Автостоянка» ЗТП-10 | Ул. Ворошилова с №113 по № 154, ул. Пушкина с №154 по № 189, Гвардейская с № 41 по № 92, ул. Привокзальная с № 142 по № 215, ул. Победы с № 282 по №312, Тоо Клен, ИЧП Витязь Парикмахерская, ИЧП Белесов, Налоговая консультация, Медцентр, ИП Авакян, Школа №8, Маг. Гермес, Сэндвич-Бар, Кровельный центр, ООО Агранова, АЗС. | Монтаж СИП 3х95+1х70 L-100м. Тех. Прис №3-43-22-377 | 08-00 15-30 |
| 2 | ЗТП-10. РУ-0,4кВ. Камера «Т» |  | Монтаж СИП на пр. «Лесоторговая база» | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-