## Лист1
Форма 8.1. <1> Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации за ноябрь месяц 2022 года
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (0/1) | Признак АВР (0/1) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л2 | ТП-Пм9-228 | 0.4 | 09,30 2022. 07.11. | 11,59 2022. 07.11. | П | 1.48 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 27
2 | Псебай | ВЛ-0,4кВ Л3 | ТП-П11-282 | 0.4 | 14,10 2022. 07.11. | 15,54 2022. 07.11. | П | 1.4 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 83
3 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л1 | ТП-М38-93 | 0.4 | 10,20 2022. 09.11. | 11,50 2022. 09.11. | П | 1.5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 34
4 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л3 | ТП-Пм9-228 | 0.4 | 13,40 2022. 09.11. | 14,28 2022. 09.11. | П | 0.8 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 23
5 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л3 | ТП-Пм9-227 | 0.4 | 14,55 2022. 09.11. | 15,20 2022. 09.11. | П | 0.42 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 27
6 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л1 | ТП-Пм9-234 | 0.4 | 15,55 2022. 09.11. | 16,25 2022. 09.11. | П | 0.5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17
7 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л2 | ТП-Пм9-435 | 0.4 | 09,20 2022. 10.11. | 11,15 2022. 10.11. | П | 1.92 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3
8 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л3 | ТП-Пм9-234 | 0.4 | 09,57 2022. 10.11. | 11,35 2022. 10.11. | П | 0.63 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16
9 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л3 | ТП-М1-141 | 0.4 | 13,30 2022. 10.11. | 15,00 2022. 10.11. | П | 1.5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 42
10 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л2 | ТП-Пм9-231 | 0.4 | 13,42 2022. 10.11. | 14,09 2022. 10.11. | П | 0.45 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 26
11 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л3 | ТП-Пм9-231 | 0.4 | 14,31 2022. 10.11. | 14,59 2022. 10.11. | П | 0.47 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 23
12 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л3 | ТП-М38-93 | 0.4 | 15,30 2022. 10.11. | 16,20 2022. 10.11. | П | 0.83 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 24
13 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л1 | ТП-М38-31 | 0.4 | 15,55 2022. 10.11. | 16,22 2022. 10.11. | П | 0.5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18
14 | Бугунжа | ВЛ-0,4кВ Л3 | ТП-Бс1-6 | 0.4 | 09,45 2022. 11.11. | 11,25 2022. 11.11. | П | 1.67 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11
15 | Бугунжа | ВЛ-0,4кВ Л1,2,3 | ТП-Бс1-363 | 0.4 | 12,45 2022. 11.11. | 14,15 2022. 11.11. | П | 1.5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 69
16 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л2 | ТП-М38-179 | 0.4 | 09,30 2022. 14.11. | 11,30 2022. 14.11. | П | 2 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 44
17 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л2 | ТП-Пм9-227 | 0.4 | 13,15 2022. 14.11. | 14,16 2022. 14.11. | П | 1.02 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 25
18 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л2 | ТП-М38-31 | 0.4 | 15,15 2022. 14.11. | 16,28 2022. 14.11. | П | 1.22 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21
19 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л1 | ТП-М38-159 | 0.4 | 10,15 2022. 15.11. | 11,19 2022. 15.11. | П | 1.07 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 64
20 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л1 | ТП-Пм9-232 | 0.4 | 13,15 2022. 15.11. | 14,04 2022. 15.11. | П | 0.82 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 27
21 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л1 | ТП-М7-73 | 0.4 | 14,44 2022. 15.11. | 15,31 2022. 15.11. | П | 0.78 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 71
22 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л2 | ТП-М1-141 | 0.4 | 09,22 2022. 16.11. | 09,52 2022. 16.11. | П | 0.5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 38
23 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л1 | ТП-М38-31 | 0.4 | 10,56 2022. 16.11. | 11,24 2022. 16.11. | П | 0.47 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19
24 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л2 | ТП-М38-93 | 0.4 | 13,40 2022. 16.11. | 14,08 2022. 16.11. | П | 0.47 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 23
25 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л3 | ТП-М38-31 | 0.4 | 14,38 2022. 16.11. | 15,13 2022. 16.11. | П | 0.58 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20
26 | Псебай | ВЛ-0,4кВ Л1 | ТП-П35-398 | 0.4 | 13,35 2022. 17.11. | 15,06 2022. 17.11. | П | 1.68 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 19
27 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л2 | ТП-Пм9-232 | 0.4 | 09,30 2022. 18.11. | 10,30 2022. 18.11. | П | 1 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 22
28 | Бугунжа | ВЛ-0,4кВ Л1,2,3 | ТП-Бс1-363 | 0.4 | 08,45 2022. 24.11. | 10,45 2022. 24.11. | П | 2 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 69
29 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л1 | ТП-М1-141 | 0.4 | 09,14 2022. 29.11. | 15,50 2022. 29.11. | П | 6.27 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 31
30 | Мостовской | ВЛ-0,4кВ Л2 | ТП-М1-141 | 0.4 | 09,01 2022. 30.11. | 15,43 2022. 30.11. | П | 6.7 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 38

## Лист2
0 | 388
0 | 388
0 | 358
0 | 426
0 | 3266
0 | 0
0 | 358
0 | 1133
0 | 426
0 | 480
0 | 1
0 | 426
0 | 388
0 | 388
0 | 3266
0 | 2740
18 | 3333
2 | 1666
13 | 3333
2 | 1666
8 | 2000
2 | 1666
2 | 1666
0 | 1
0 | 1
8 | 2000
6 | 0
2 | 1
6 | 0
10 | 1667
3 | 666
6 | 0
14 | 3166
10 | 1667
17 | 3333
5 | 623
5 | 623
6 | 690
6 | 690