Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 27.02.23 по 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 27.02.23  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-167-ЗТП-77  ВЛ-0,4кВ пр. «Победы» КТП-167 | Ул. Пр-д Леонтьева, ул.Леонтьева с №71 до № 87, ул.Победы с №7 до № 48 | Монтаж СИП 3х50 L-420м. К.Р.  ППР-2023 | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Раскатка провода СИП на КТП-167 | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |
| 28.02.23  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-167-ЗТП-77  ВЛ-0,4кВ пр. «Победы» КТП-167 | Ул. Пр-д Леонтьева, ул.Леонтьева с №71 до № 87, ул.Победы с №7 до № 48 | Монтаж СИП 3х50 L-420м. К.Р.  ППР-2023 | 08-00  17-00 |
| 2 | КТП-167. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Пр-д Леонтьева, ул.Леонтьева с №71 до № 89, ул.Победы с №7 до № 48, ул. Майкопская, ул. Тимирязева с № 1 до №8, ул.Кавказская с № 1 до № 6, маг.Магнит, Кафе Колючка, маг. Мила, Москвич,Автомойка,Пекарня, Армянский Культ.Центр,АЗС. | ТО | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-