## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть» на 01.02.23г.
№№ п/п | Направление | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Дата, время отключения | Расчетное время восстановления электроснабжения | Примечание / причины перерывов
1 | ТП-Т3-122 |  | ул.Калинина197-231; 144-156А ул. Полетаева 2/3-16/2,1/1-1/5, пер Зеленый. | 25.02.22. 08-00 | 25.02.22. 17-00 | Т/О оборудования
2 | ТП-Т-5-11 ВЛ-0,4кВ Ф-5 |  | ул.Мира 1-9,4-14, Островского-11-23б,10-20, Советская-213. | 25.02.2022 08:00 | 25.02.2022 17:00 | Замена провода на СИП
1 | ВЛ-10-Т8 | Д/С №8 "Ручеёк", ОСЦ 4-28-65, ЗАО "Грис" 4-27-59, Водоканал 5-19-83, АТС 5-21-66, Отдел связи 99-2-36 | ул.Строителей 101А -111, ул. Энгельса 131/1, ул.Макарова 1\1, 1/2 13/2, ул. К.Маркса 142-146, ул.Анджиевского 55/1-55/6, 55А/6,55Ф/7, 55А/6, 55А/5, 55/5, 55/6, 53, 49-88, 55/19, 55/18, 55/17, ул.Юбилейная 37-71, ул. Правобережная, ул. Цветочная, ул. Южная, ул. Клубничная, ул. Солнечная, ул. Урожайная, ул. Строителей, ул. Зелёная, ул. Дачная, ул. Виноградная, ул. Содовая, ул. Северная, ул. Восточная | 01.02.2023. 15:00 | 01.02.2023. 17:00 | СРОЧНАЯ РРЭС Работы в охранной зоне ВЛ-10кВ выполняются ПАО "РОССЕТИ"
|  | Диспетчер ОДС | Вакула В.Г. |  | 5-13-34