Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 13.03.23 по 17.03.23

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 13.03.23Понед. | 1 | ВЛ-10кВ КТП-21-ЗТП-96ВЛ-10кВ КТП-173-КТП-147ВЛ-0,4кВ пр. «Халтурина» КТП-173ВЛ-0,4кВ пр. «Агрокомплекс» ЗТП-96ВЛ-0,4кВ пр. «Любченко» ЗТП-96 ВЛ-0,4кВ пр. «Вавилон» ЗТП-96 | ДНССпорт БетКазачий рынок, Вещевой рынокАзбука вкусаАгрокомплексАмбар | Монтаж СИП. Тех. Прис. №4-43-22-4458 | 08-00 17-00 |
| 2 | КТП-173. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т». | Монтаж лин. выхода | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 14.03.23Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Владимировская» КТП-74 | Ул. Владимирская№161-167Пр-д 1-й Владимировский№30-36,45-47Ул. Базовая№3-11,2-8 | Обрезка ДКР, вывоз веток | 08-0017-00 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 15.03.23Среда | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-46-ЗТП-48ВЛ-10кВ ЗТП-46-КТП-105ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» ЗТП-46 | Ул. Красина№1-11,4-20Ул. Турчанинова№32-86Ж/Д Турчанинова№86/2Пер. Сказочный№23-29,32-36Ул. Химическая№41-105,40-122Ул. Воровского№1-23,2-14Пер. Западный№1-17,4-16Пер. Родниковский№1-17,2-14 | Монтаж СИП.Тех прис. №3-43-22-3377 | 08-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-46. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Монтаж лин. выхода | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 16.03.23Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-158 | Ул. Чехова№75-101 | Монтаж опор 5шт. К.Р. ППР-2023 | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-134. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Онежская№2-12,1-9Ул. Тобольская№1-27,2-30Ул. Хибинская№4-50,1-49Пр-д 1-й Воронежский№2-10,3-7Пр-д 2-й Воронежский№1-5,2-6Ул. Печерская№5-25,4-26Ул. Азовская№15-17Ул. Воронежская№18-28,21-23Ул. Огородная№11-21,24-34Ул. Ставропольская№3-23,4-18Ул. Жигулевская№1-17,4-16 | К.Р. | 8-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 17.03.23Пятница | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Победы 1» ЗТП-13ВЛ-0,4кВ пр. «Победы 2» ЗТП-13 | Медицинский центр ИмперияХлебный домУл. Победы№67-99,230-248 | Перенос опоры №9-1. ПВД | 08-00 15-30 |
| 2 | КТП-155. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Червонная№5-15,4-38Ул. Лермонтова№1-33,4-34Ул. Шевченко№15-59,18-54Ул. Ленина№85-105,80-108Дет. Сад №11Ул. Рабочая№3-9,4-8Ул. К.Маркса№46-66,49-73Ул. Набережная№19-47,6-40Пр-д Набережный№3-25,14-24 | Кап. Ремонт. ППР-2023 | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-