Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 27.03.23 по 31.03.23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 27.03.23  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-1245 | с/т Строитель  ул. Яблоневая  №14-46,1-45  Ул. Сливовая  №8-48,1-47  Ул. Персиковая  №1-9,2-30  Ул. Грушовая  №1-31,4-36 | Монтаж подвесной арматуры. ИПР | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотр ЗиС. Весенний ППР-2023 | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 28.03.23  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Братская» КТП-83 | Ул. Воровского  №72-82  Ул. Братская  №64-120,49-69  Ул. Кооперативная №1-17,2-16  Ул. Леонтьева №56-60/2 | Монтаж опор СВ-95-4шт. ППР-2023 | 08-00  17-00 |
| 2 | КТП-134. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Жигулевская  №1-17.№4-16.  Ул. Ставропольская  №3-23.№4-18.  Ул. Хибинская  №1-49.№4-50.  Ул. Огородная  №11-21.»24-34.  Ул. Воронежская  №16-28.  Ул. Онежская  №1-9.№2-12.  Ул. Тобольская  №1-27.№2-30.  Ул. Полярная  №20.  Ул. Печерская  №4-26.№5-25.  пр 1-й. Воронежский№2-10.№3-7.  пр2-й. Воронежский№2-8.№1-7. | К.Р. | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 29.03.23  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Советская» КТП-41 | Ул. Советская  №33-65,36-50  Ул. Турчанинова №297-325,266-294  Ул. Толстого  №101-127,94-122  Пер. Толстого №3-7,6-8 | Обрезка ДКР | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотр ЗиС. Весенний ППР-2023 | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 30.03.23  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «ж/д Калинина 305; ж/д Калинина 305/3» ЗТП-130 | Пр-д Калинина №2-16  Ул. Калинина  Ж\Д  №305,№305/1,  №305/2,№305/3,№307 | Монтаж опор СВ-95-2шт. ППР-2023 | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-130. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | ТО | 8-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 31.03.23  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-58-РП-2-11  ВЛ-10кВ БКТП-148-ЗТП-29  ВЛ-0,4кВ пр. «Школьное» ЗТП-58 | Ул. Школьная №106-156  Ул. Свободы №23-89  Ул. Военная №47-57,50-52  Ул. Энгельса  №33-61,56-64  Ул. Червонная №53-59,52-62  Ул. Лермонтова №51-57,70-76  Ул. Шевченко №81-87,74-80  Ул. Красноармейская  №47-53,38-54  АЗС  Паспортно-визовая служба | Монтаж СИП3х50-L-105м. Тех.прис.№3-43-22-4250 | 08-00 15-30 |
| 2 | ЗТП-58. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | Текущий ремонт ППР-2023 | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-