Приложение 10

к Регламенту информационного взаимодействия

 между Контакт-центром и структурными подразделениями АО «НЭСК-электросети»

Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Апшеронскэлектросеть».

21.03.2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1. | ТП-517 «Зв»   | Юр. Лица предупреждены отдельно | Подлесная 162-194 Подлесная 159-199 п.Коммунаров 2-16 п.Коммунаров 1-21 ФЗО 3-9 ФЗО 4-8 п.Подлесный 1-25 п.Подлесный 2-6 Лесозаводская 74-78 Лесозаводская 95 -125 п.Лесной 2-20 п.Лесной 3-15 Лесная 134-174 Лесная 155-191 О.Кошевого 1-9 О.Кошевого 2-14 Виноградная 112-130 Виноградная 121-143 пер. ФЗО 15 - 31пер. ФЗО 14 - 28 Стадионная 3-11 Лесозаводская 84-88Лесозаводская 129 -145п.Лесной 1п.Подлесный 27-33 | 21.03.2023 13:00 | 21.03.2023 17:00 | Внеплановые работы на ВЛ-6 кВ |
|  | ТП-518 «Зв»  | Юр. Лица предупреждены отдельно | Виноградная 44-84 Виноградная 41-95 С.Лазо 56-66 С.Лазо 51-57 Подлесная 90-158 Подлесная 91-157 Щорса 56-72 Щорса 75-77 Виноградная 88-106 Виноградная 99-117 Щорса 83-87 Лесная 62-128 Лесная 85-151 п.Подлесный 14-26 п.Подлесный 13 Щорса 93-101 Щорса 74-88 Белинского 29- 63 Белинского 24 - 62 п.Белинского 4-8 Лесозаводская 51-93 Лесозаводская 16-70 Орджонекидзе 1-59Орджонекидзе 22-50Лунная пер. ЛунныйЩорса 111-117 | 21.03.2023 13:00 | 21.03.2023 17:00 | Внеплановые работы на ВЛ-6 кВ |
|  | ТП-522 «Зв»  | Юр. Лица предупреждены отдельно | Рябиновая 13Северная 50-90 Коммунальная 87-91 Коммунальная 82-88 п.Кленовый -10Чапаева 27-35 А Чапаева 26-42 Осенняя 34,32,30,24, 20 пер. Молодёжный 1-7 Орджоникидзе 40-44 Белинского 1-27 Белинского 2-22 Лесозаводская 47-53 Лесозаводская 18-57 Лесная 60-62 | 21.03.2023 13:00 | 21.03.2023 17:00 | Внеплановые работы на ВЛ-6 кВ |
|  | ТП-520 «Зв»  | Юр. Лица предупреждены отдельно | Заводская 16б, 16в. | 21.03.2023 13:00 | 21.03.2023 17:00 | Внеплановые работы на ВЛ-6 кВ |