УТВЕРЖДАЮ:

Главный  инженер филиала

АО  «НЭСК-электросети»

«Кореновскэлектросеть»

________________А.Н. Зуб

«29»  Марта    2023г.

График

вывода  в ремонт ТП-ВЛ-0,4/6-10кВ согласно ППР-2023г.

филиала АО «НЭСК-электросети»  «Кореновскэлектросеть»

на Апрель 2023г.

| Дата | Время | Наименование | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ-6/10кВ | ВЛ-0,4кВ | ТП-6/10/0,4кВ |  |
| 03.04.2023 | 08:00 – 17:00 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-КТ-1-805 |  | Текущий ремонт чистка трассы, осмотр ВОЛС. |
|  | 08:00 – 12:00 |  |  | ТП-КТ-1-805 | Текущий ремонт |
| 04.04.2023 | 08:00 – 17:00 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-КГ-2-829 |  | Текущий ремонт чистка трассы, осмотр ВОЛС |
|  | 08:00 – 12:00 |  |  | ТП-КГ-2-829 | Текущий ремонт |
| 05.04.2023 | 08:00 – 17:00 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-ЗС-5-932 |  | Текущий ремонт; Чистка трассы, Ревизия Р-10 |
|  | 08:00 – 12:00 |  |  | ТП-ЗС-5-932 | Капитальный ремонт |
| 06.04.2023 | 08:00 – 12:00 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-КЦ-5-860 |  | Текущий ремонт чистка трассы, осмотр ВОЛС |
|  | 08:00 – 12:00 |  |  | ТП-КЦ-5-860 | Текущий ремонт |
| 07.04.2023 | 08:00 – 17:00 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-КЦ-5-875 |  | Текущий ремонт Чистка трассы Осмотр ВОЛС |
|  | 08:00 – 12:00 |  |  | ТП-КЦ-5-875 | Текущий ремонт |
| 10.04.2023 | 08:00 – 17:00 |  | ВЛ-0,4кВ От ТП-КЦ-2-858 |  | Текущий ремонт Чистка трассы Осмотр ВОЛС |
|  | 08:00 – 12:00 |  |  | ТП-КЦ-2-858 | Капитальный ремонт |
| 11.04.2023 | 08:00 – 17:00 |  | ВЛ-0,4кВ От ТП-ЗС-5-982 |  | Текущий ремонт Чистка трассы Осмотр ВОЛС |
|  | 08:00 – 12:00 |  |  | ТП-ЗС-5-982 | Капитальный ремонт |
| 12.04.2023 | 08:00 – 16:30 | ВЛ-10кВ КЦ-5 |  |  | Текущий ремонт чистка трассы, осмотр ВОЛС |
| 13.04.2023 | 08:00 – 12:00 |  | ВЛ-0,4кВ От РП-ТЭЦ-8 |  | Текущий ремонт чистка трассы, осмотр ВОЛС |
|  | 08:00 – 12:00 |  |  | РП-ТЭЦ-8 | Текущий ремонт |
| 14.04.2023 | 08:00 – 12:00 |  |  | РП-КТ-4-819 | Текущий ремонт |
|  | 13:00 – 15:30 |  |  | ТП-КТ-4-834 | Текущий ремонт |

Начальник СЭ								                    Е.П.Науменко