Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 03.04.23 по 07.04.23

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 03.04.23Понед. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Пушкина» ЗТП-40ВЛ-0,4кВ пр. «Красная» ЗТП-40ВЛ-0,4кВ пр. «Типография» ЗТП-111 | Стоматологическая поликлиникаСтоматология Вита-ДентЦентр Детского ТворчестваМузей БиблиотекаДЮКФП «Лидер»ЗАГСКинотеатр «Восход»Типография | Демонтаж провода с опор ул.освещения | 08-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Павлова-Красная» БКТП-176 | Ул. Павлова№1-9,2-12 | Перенос опоры №3. ПВД | 12-45 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ЗТП-73-ЗТП-131КЛ-10кВ ЗТП-89-ЗТП-117 | Ж/Д Мира №211/1,211/4,211/6,211/7Некрасова№21/1,21/2,23Калинина №122 | Вскрытие грунта, монтаж кабельной вставки | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 04.04.23Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Братская» КТП-83 | Ул. Воровского№72-82Ул. Братская№64-120,49-69Ул. Кооперативная№1-17,2-16Ул. Леонтьева№56-60/2 | Монтаж опор СВ-95-5шт. ППР-2023 | 08-0017-00 |
| 2 | ЗТП-131. РУ-10кВКЛ-10кВ ЗТП-73-ЗТП-131 | Котельная | Монтаж соединительной,концевой муфты | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 05.04.23Среда | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-44-ЗТП-42ВЛ-10кВ ЗТП-44-ЗТП-155ВЛ-0,4кВ пр. «Магнит» ЗТП-44ВЛ-0,4кВ пр. «Делегатская» ЗТП-44ВЛ-0,4кВ пр. «Набережная» ЗТП-44ВЛ-0,4кВ пр. «Кухня в/ч» ЗТП-44 | Ул. Шевченко№42-46Ул. Красноармейская№1-23,2-14Ул. Делегатская №1-9,2-14Ул. Ленина№107-123,110-116Ул. К.Маркса№69-95,74-112Ул. Набережная№51-93Ул. Союзная№2-16,1-11 | Монтаж СИП. Тех. прис.№ 3-43-22-3926 | 08-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-44. РУ-0,4/10кВ. Камера «Т» | СОШ№6СОШ№2Дет.Сад №19 | Монтаж линейного выхода | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 06.04.23Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Братская» КТП-83 | Ул. Воровского№72-82Ул. Братская№64-120,49-69Ул. Кооперативная№1-17,2-16Ул. Леонтьева№56-60/2 | Монтаж опор СВ-95-5шт. ППР-2023 | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-123. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Талалихина№1-47,2-34Ул. Урожайная№7-33,4-40Пер. Новый№2-4Пер. Горный№25-33,28-32Ул. Профсоюзная№15-73,16-56Ул. Ломоносова№5-49,12-36Ул. Офицерская№1-23,2-28Пер. Трудовой№7-13,2-10Ул. Тимошенко№29-59,24-52Ул. Железнодорожная№33-43Ул. Центральная№4/12-4/22Ул. Абрикосовая№1-19,2-18 | Текущий ремонт | 8-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 07.03.23Пятница | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «проезд 70 лет Октября» ЗТП-48 | Пр-д. 70 лет Октября№1-45,2-44Ул. Красина№30-40 | Обрезка ДКР | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  |  | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  |  | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-