Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 24.04.23 по 28.04.23

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 24.04.23Понед. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Победы» КТП-121 | Ул. Победы 33-188, ул. Братская 105-132, ул. Энгельса 96-147, ул. Лермонтова 115-126 | Обрезка ДКР, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 2 | ул. Халтурина, 18. Тех. Прис. Лысогоров С.В. | Без отключений | Прорезка асфальта для КЛ-0,4кВ | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 25.04.23Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Халтурина» КТП-173 | Ул. Халтурина ( р-н автовокзала) | Перенос опоры №7-2 | 08-0017-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Терская» КТП-139 | улТерская№2-48.№5-47.улВолжская№2-38.№1-35.улАзовская№63-67.улПолярная№62-68. | Выправка опор №3-21; 3-22. Обрезка ДКР | 08-00 17-00 |
| 2 | ул. Халтурина, 18. Тех. Прис. Лысогоров С.В. | Без отключений | Рытье траншеи под КЛ-0,4кВ | 08-00 17-00 |
| 2 | ТП-63. ЗиС | Без отключений | Монтаж фасадных креплений под СИП | 08-00 17-00 |
| 26.04.23Среда | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-63-ЗТП-35ВЛ-10кВ ЗТП-63-ЗТП-44ВЛ-10кВ ЗТП-63-РП-2ВЛ-0,4кВ пр. «В сторону Интерната» КТП-35 | улТурчанинова№156-182.улЛермонтова№17-31.№28-38.улЛенина№93-99. | Монтаж Арматуры. ППР-2023 | 08-00 17-00 |
| 2 | ул. Халтурина, 18. Тех. Прис. Лысогоров С.В. | Без отключений | Рытье траншеи под КЛ-0,4кВ | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 27.04.23Четверг | 1 | ул. Халтурина, 18. Тех. Прис. Лысогоров С.В. | Без отключений | Прокладка КЛ-0,4кВ в траншею, завод в ТП | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-173. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Казачий и вещевой рынки, ул Халтурина 18, Миломарт | Прокладка КЛ-0,4кВ в траншею, завод в ТП | 8-00 17-00 |
| 3 | ул. Халтурина, 18. Тех. Прис. Лысогоров С.В. | Без отключений | Прокладка КЛ-0,4кВ в траншею, завод в ТП | 08-00 17-00 |
| 28.03.23Пятница | 1 | ул. Халтурина, 18. Тех. Прис. Лысогоров С.В. | Без отключений | Монтаж заземления на оп.№7-2 | 08-00 15-30 |
| 2 | КТП-173. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Казачий и вещевой рынки, ул Халтурина 18, Миломарт | Прокладка КЛ-0,4кВ в траншею, завод в ТП | 08-00 15-30 |
| 3 | ул. Халтурина, 18. Тех. Прис. Лысогоров С.В. | Без отключений | Испытание КЛ-0,4кВ | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-