## Лист1
Приложение 11
к Регламенту информационного взаимодействия
между Контакт-центром и структурными подразделениями АО «НЭСК-электросети»
Оперативная информация о технологических нарушениях в передаче электрической энергии на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» Курганинск
(наименование филиала) | Дата, время отключения | Место повреждения (с привязкой адреса) | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Причины технологического нарушения | Расчетное время восстановления электроснабжения | Кол-во задействованных сотрудников и контактный телефон мастера участка
1 | 9:30 |  | Курганная К-2 | СНТ Дружба: ул Дружбы, ул Звездная, ул Зеленая, ул Земляничная, ул Красная, ул Лесная, ул Малиновая, ул Мира, ул Молодежная, ул Оливковая, ул Роз, ул Садовая, ул Солнечнаятер. СНТ Весна: ул Виноградная, ул Вишневая, ул Зеленая, ул Калиновая, ул Солнечная, ул Цветочная
Оперативная информация потребности и установке ДЭС
№ п/п | Место установки ДЭС | Адрес объекта | Время подключения ДЭС | Мощность ДЭС, кВт, принадлежность | Время отключения ДЭС | Привлечённые силы и средства | Контактная информация производителя работ (ФИО, тел.)
Подключенных ДЭС нет.