Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 10.05.23 по 12.05.23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 08.05.23  Понед. | | 1 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 09.05.23  Вторн. | | 1 |  |  |  | 08-00  17-00 |
| 2 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 10.05.23  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-63-ЗТП-44  ВЛ-10кВ ЗТП-63-РП-2  ВЛ-0,4кВ пр. «Ленина» ЗТП-44 | улКрасноармейская№15-23.улЛенина№107-123.№110-116. | Монтаж СИП 3х95-L-270м. Кап.ремонт. ППР-2023 | 08-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-63. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | улТурчанинова Ж/Д №188.№190.№192.Агрокомлекс улДелегатская№11А.Аптека Апрель.Магазин№7. | Монтаж линейного выхода, ТО | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 11.05.23  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-63-ЗТП-35  ВЛ-10кВ ЗТП-63-РП-2  ВЛ-0,4кВ пр. «В сторону Интерната» КТП-35 | улТурчанинова№156-182.улЛермонтова№17-31.№28-38.улЛенина№93-99. | Переключение абонентов сТП-35 на ТП-63 | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Дверь на ТП-89, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 12.05.23  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-1245 | СНТ Строитель улПерсиковая№1-30.улГрушовая№1-36.улЯблоневая№1-46.улСливовая№1-48. | Монтаж СИП. Инвест программа | 08-00 15-30 |
| 2 | ТП-39,45,56,86,110 | Без отключений | Т.Р. Покраска приводов ВН,ЗН, ЗУ | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  |  | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-