## Лист1
Информация о Вне плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть» на 07.06.2023г.
№№ п/п | Направление | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Дата, время отключения | Расчетное время восстановления электроснабжения | Примечание / причины перерывов
1 | ТП-Т3-122 |  | ул.Калинина197-231; 144-156А ул. Полетаева 2/3-16/2,1/1-1/5, пер Зеленый. | 25.02.22. 08-00 | 25.02.22. 17-00 | Т/О оборудования
2 | ТП-Т-5-11 ВЛ-0,4кВ Ф-5 |  | ул.Мира 1-9,4-14, Островского-11-23б,10-20, Советская-213. | 25.02.2022 08:00 | 25.02.2022 17:00 | Замена провода на СИП
1 | ВЛ-10кВ Т-7 от Р-70 до ТП-Т-7-88 |  | ул. Цыбренко, ул.К.Либкнехта 4 МКД, ул. К.Либкнехта 1-19, ул. Октябрьская 2-12; ул.Свердлова 2-16; ул. Ленина 16-18, МКД ул. К. Либкнехта 6, МКД ул. Октябрьская 3, МКД ул. Свердлова 7, ул. Ленина 1, ул. Береговая 2-26, пер. Портовый 1-7, 2-12, пер. Северный 11-19,12-18, ул. Некрасова 13-15, пер. Кубанский 1-11, ул. Кр. Партизан 2-26, 3-19, ул.Морская, ул.Рабочая, ул.Чехова, ул.Чапаева, ул. Обороны, ул.Мороза,ул.Морская. | 07.06.23г. 08-00 | 07.06.23г. 19-00 | замена провода от оп.№ 157/10 до ТП-Т-5-15"КРОН"
2 | ВЛ-10кВ Т-5 от ТП-15 до ТП-15к |  |  | 07.06.23г. 08-00 | 07.06.23г. 19-00 | для безопосного проведения работ в охраной зоне ВЛ 10 кВ
3 | ВЛ-10кВ Т-3 от КРУН-2 до РП-1 |  |  | 07.06.23г. 08-00 | 07.06.23г. 19-00 | для безопосного проведения работ в охраной зоне ВЛ 10 кВ
4 | ВЛ-10кВ Т-5 от ТП-15к до ТП-74п |  |  | 07.06.23г. 08-00 | 07.06.23г. 19-00 | для безопосного проведения работ в охраной зоне ВЛ 10 кВ
5 | ТП-Т5-15 "КРОН" |  |  | 07.06.23г. 08-00 | 07.06.23г. 19-00 | ТО оборудования, устранение дефекта в яч.№ 5
|  | Диспетчер ОДС Козельский Е.В. | Киселёв Д.А. |  | 5-13-34