## Лист1
Информация о внеплановых перерывах в передаче электрической энергии
в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «Электросети Кубани» "Апшеронскэлектросеть"
на 22.11.2023 (наименование филиала)
№ пп | Город | Населенный пункт | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения
1 | Апшеронск | Апшеронск | 2023-11-22 | Апшеронскэлектросеть | ТП-307 "А" ВЛ-0,4 кВ ф№2 | Юридические лица предупреждены отдельно телефонограммой | г. Апшеронск Серова 70-84 Серова 81-109 8-го Марта 1-29 8-го Марта 2-32 Добролюбова 2-22 | 08:30-16:00 | Установка узлов учета
2 | Апшеронск | Апшеронск | 2023-11-22 | Апшеронскэлектросеть | ТП-313 "А" РУ-0,4 кВ | Юридические лица предупреждены отдельно телефонограммой | г. Апшеронск Коммунистическая 50-92 Серова 2-40 Серова 1-49 Комсомольская 4-52 Комсомольская 3-45 Коммунальная 53-59 Коммунальная 46-56 Чкалова 1-21 Чкалова 6-20 Октябрьская 26-46 Октябрьская 41-61 Л.Чайкиной 3-19 Л.Чайкиной 2-22 Зеленая 30-50 Зеленая 25-49 Дзержинского 1-41 Дзержинского 2-38 Чехова 1-47 Чехова 2-24 Пушкина 45-47 п.Тупиковый 6,8,10 Кубанская 1-9 Кубанская 2-12 Коммунистическая 51-75 Пер.Зеленый 1-5 п.Кубанский 3-19 п.Кубанский 4-22 Зеленая 2-26 Зеленая 1-17 | 09:00-16:00 | Ревизия оборудования, замена РПС.
3 | Апшеронск | Апшеронск | 2023-11-22 | Апшеронскэлектросеть | ПС "Заводская" | Юридические лица предупреждены отдельно телефонограммой | г. Апшеронск ул.Фабричная 2-16 ул.Фабричная 1-29 Ладожская 2-28 Ладожская 1-31 пер. Ладожский ул.Платова 8 ул.Казачья 2,4,6,10 ул. Казачья в сторону Королева ул.Плодородная 8 ул.Талькова пер. Крайний ул.Сургутская | 05:00-18:00 | Ремонт ЛР 35 кВ персоналом АРЭС