## Лист1
Информация о внеплановых перерывах в передаче электрической энергии
в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «Электросети Кубани» ___________________
_Кропоткинэлектросеть"_____ на 22.11.2023г. (наименование филиала)
№ пп | Город | Населенный пункт | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения
1 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС ТП-33п-РА-13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 | Саларцорцян А.В. 918-06-06-008 | Ворошилова, 75 | 13:00 - 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1, замена вводов к домовладениям
2 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС ТП-33п-РА-13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 | Быт | ул. С. Целых 145-157, 156-172; ул. Ворошилова 67-69, 46-48. | 13:00 - 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1, замена вводов к домовладениям
3 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-280-19 | Алексенко Л.Н. 918-347-57-00 | Социалистическая, 74 | 08:00 - 12:00 | ТО электрооборудования
4 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-280-19 | Быт | ул. Социалистическая 63-75,58-76 | 08:00 - 12:00 | ТО электрооборудования
5 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-279-15 | ООО "Молочный двор" 961-327-00-08 | Шоссейная,1 | 13:00 - 17:00 | ТО электрооборудования
6 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-279-15 | ИП Чимирин 918-473-82-01 | Шоссейная, 14 | 13:00 - 17:00 | ТО электрооборудования
7 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-279-15 | Цыбулин Н.И. 918-369-45-03 | Шоссейная,12 | 13:00 - 17:00 | ТО электрооборудования
8 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-279-15 | Шухова Л.М. 7-09-57 | Шоссейная,16/1 | 13:00 - 17:00 | ТО электрооборудования
9 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-279-15 | ИП Каваляускас И. 918-43-111-11 | Шоссейная, 5/3 | 13:00 - 17:00 | ТО электрооборудования
10 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-279-15 | ООО "Фавор плюс" 928-257-77-62 | Шоссейная, 20 | 13:00 - 17:00 | ТО электрооборудования
11 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-279-15 | Государственное казенное учреждение КК "Безопасный регион" | ФАД "Кавказ" км. 91+950 | 13:00 - 17:00 | ТО электрооборудования
12 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-279-15 | Агаджанян В.Б. 918-999-43-33 | Шоссейная,10-а | 13:00 - 17:00 | ТО электрооборудования
13 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-279-15 | ИП Кириллова М.Ю. 918-444-97-87, 918-461-74-70 | Шоссейная, 4а | 13:00 - 17:00 | ТО электрооборудования
14 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС ТП-20-4ж.д. | МУП " Водоканал" 6-15-66 | Шевченко, 37 | 09:00 - 11:30 | Ремонт концевой муфты КЛ-6,0кВ
15 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС ТП-20-4ж.д. | Супрунов А.М. 918-681-11-51 | Б. Хмельниц.,197-а | 09:00 - 11:30 | Ремонт концевой муфты КЛ-6,0кВ
16 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС ТП-20-4ж.д. | ЧП Еременко Л.К. 918-353-29-11 | Хмельницкого,90 | 09:00 - 11:30 | Ремонт концевой муфты КЛ-6,0кВ
17 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС ТП-20-4ж.д. | Дегтярев Е.Ю. 928-434-87-58 | Шевченко,60/1 | 09:00 - 11:30 | Ремонт концевой муфты КЛ-6,0кВ
18 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС ТП-20-4ж.д. | ЖНК "Кубань" 903-450-74-86, 928-27-30-104 | Шевченко, 60 | 09:00 - 11:30 | Ремонт концевой муфты КЛ-6,0кВ
19 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС ТП-20-4ж.д. | ПАО "МТС" 988-243-10-31 | Шевченко, 72 | 09:00 - 11:30 | Ремонт концевой муфты КЛ-6,0кВ
20 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС ТП-20-4ж.д. | Быт | ул.Б.Хмельницкого 89-236,20-146,ул.Черноморская 193-227,192-224, ул.Шевченко 21-56 | 09:00 - 11:30 | Ремонт концевой муфты КЛ-6,0кВ
21 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-93-4ж.д. | Кропоткинская АШ "ДОСААФ" России 903-459-29-27 | Авиационная, 90 | 09:00 - 11:30 | Ремонт концевой муфты КЛ-6,0кВ
22 | Кропоткин | г.Кропоткин | 2023-11-22 | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС ТП-20-4ж.д. | Быт | ул.Полевая 66-120,ул.Целинная 125-177,178-230,ул.Ростовская 175-231,134-200,пер.К.Либкнехта 19-21,22-24 | 09:00 - 11:30 | Ремонт концевой муфты КЛ-6,0кВ