## ССР 2 кв. 2023 на ПНР
Форма № 1
РАСЧЕТ
начальной ( максимальной) цены проекта контракта
на пусконаладочне работы
по объекту : Строительство ПС 110/10кВ «Лучистая» с силовыми трансформаторами 2*16 МВА, строительство одной ЛЭП 110кВ 1 цепь с отпайкой от ВЛ 110кВ ПС 220/110/35/10/6 кВ «Кирилловская»- ПС 110/10/6 кВ «РИП»
Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 61 174 599,38 руб.
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 2 квартал 2023г
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства | [7 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-05-01 | Общеподстанционные элементы (СОПТ). УА. |  | 106078.19 | 6677775.1 |  | 6783853.29
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  | 106078.19 | 6677775.1 |  | 6783853.29 |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [7 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
2 | 05-01-01 | Система бесперебойного электропитания оборудования инженерно-технических средств охраны |  | 162302 | 23945 |  | 186247
3 | 05-01-06 | Состав офисной мебели в ЗРУ 10кВ, совмещенном с ОПУ |  | 232437.54 | 1770532.26 |  | 2002969.8
4 | 05-01-09 | Оборудование и материалы аварийного запаса (инструменты и приспособления) |  | 1491.77 | 3301908.83 |  | 3303400.6
5 | 05-02-02 | Система охранной сигнализации ЗВН |  | 336406.93 | 299050.68 |  | 635457.61
6 | 05-02-01 | Система охранной сигнализации здания ОПУ, совмещённого со ЗРУ |  | 537368.6 | 1680121.92 |  | 2217490.52
7 | 05-03-01 | Система бесперебойного электропитания оборудования связи |  | 463040 | 22971.68 |  | 486011.68
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  |  | 1733046.84 | 7098530.37 |  | 8831577.21 |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [7 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  |  | 1839125.03 | 13776305.47 |  | 15615430.5 |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [7 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
8 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.39.2 | Временные здания и сооружения - 3,9% |  | 71725.88 |  |  | 71725.88
|  |  | 3,9%СДЛ.С | 3,9%СДЛ.М
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  |  | 71725.88 |  |  | 71725.88 |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  |  | 1910850.91 | 13776305.47 |  | 15687156.38 |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [7 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
9 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время - 0,4% |  | 2925.68 |  |  | 2925.68
0,4%731420,19
10 | Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г. | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ ((ТЗ+ТЗМ)/8*112) |  |  |  | 514785.18 | 514785.18
(Г1:Г9.ТЗ+Г1:Г9.ТЗМ)/8*112
11 | ЛС 09-01 | ПНР Лучистая Общая |  |  |  | 10089855 | 10089855
12 | ЛС 09-02 | ПНР-Испытания и измерения |  |  |  | 6042168 | 6042168
13 | ЛС 09-03-01 | ПНР Телемеханика |  |  |  | 8768381 | 8768381
14 | ЛС 09-03-02 | ПНР Телемеханика доп. |  |  |  | 1736018 | 1736018
15 | ЛС 09-04 | ПНР Системы мониторинга РЗА |  |  |  | 212245.93 | 212245.93
16 | ЛС | ПНР систем технических средств безопасности |  |  |  | 1752714.79 | 1752714.79
17 | ЛС 09-06 | ПНР Пожарной сигнализации |  |  |  | 368243 | 368243
18 | ЛС 09-07 | ПНР АИИС КУЭ |  |  |  | 816191.63 | 816191.63
19 | ЛС 09 -08 | ПНР системы бесперебойного электропитания оборудования связи |  |  |  | 933411.38 | 933411.38
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  | 2925.68 |  | 31234013.91 | 31236939.59 |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  |  | 1913776.59 | 13776305.47 | 31234013.91 | 46924095.97 |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Проектные и изыскательские работы | [7 empty] | Глава 12. Проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  |  | 1913776.59 | 13776305.47 | 31234013.91 | 46924095.97 |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [7 empty] | Непредвиденные затраты
20 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты - 3% |  | 57413.3 | 413289.16 | 937020.42 | 1407722.88
|  |  | 3%Г1.С:Г12.С | 3%Г1.М:Г12.М | 3%Г1.О:Г12.О | 3%Г1.П:Г12.П
| Итого "Непредвиденные затраты" |  |  | 57413.3 | 413289.16 | 937020.42 | 1407722.88 |  | Итого "Непредвиденные затраты"
Дополнительные работы и затраты | [7 empty] | Дополнительные работы и затраты
21 |  | Составление технического отчета 2% |  |  |  | 624680.28 | 624680.28
2%Г9.П
22 |  | Сокращенный Физико-химический анализ трансформаторного масла 2*8000 |  |  |  | 16000 | 16000
23 |  | Полный Физико-химический анализ трансформаторного масла 2*14000 |  |  |  | 28000 | 28000
24 |  | Хроматографический анализ трансформаторного масла 2*25000 |  |  |  | 50000 | 50000
25 |  | Определение влажности элегаза 2*(3+3+3) 18*2500 |  |  |  | 45000 | 45000
26 |  | Общее газосодержание 2*7000 |  |  |  | 14000 | 14000
| Итого "Дополнительные работы и затраты" |  |  |  |  | 777680.28 | 777680.28 |  | Итого "Дополнительные работы и затраты"
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  |  | 1971189.89 | 14189594.63 | 32948714.61 | 49109499.13 |  |  |  | Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"
|  | Индекс - инфляции на декабрь 2023 г. - 2,448% СР=2,448% МР=2,448% ОБ=2,448% ПР=2,448% |  | 48254.73 | 347361.28 | 806584.53 | 1202200.54
| Итого |  |  | 2019444.62 | 14536955.91 | 33755299.14 | 50311699.67 |  |  |  |  | Итого
|  | Индекс - инфляции на март 2024 г. СР=1,326% МР=1,326% ОБ=1,326% ПР=1,326% |  | 26777.84 | 192760.04 | 447595.27 | 667133.15
| Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  |  | 2046222.46 | 14729715.95 | 34202894.41 | 50978832.82 |  |  |  |  | Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты"
Налоги и обязательные платежи | [7 empty] | Налоги и обязательные платежи
27 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% |  | 409244.49 | 2945943.19 | 6840578.88 | 10195766.56
|  |  | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М | 20%Г1.О:Г14.О | 20%Г1.П:Г14.П
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  |  | 409244.49 | 2945943.19 | 6840578.88 | 10195766.56 |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Всего по сводному расчету |  |  | 2455466.95 | 17675659.14 | 41043473.29 | 61174599.38 |  |  | Всего по сводному расчету
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник | [12 empty] | Начальник
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]