## Лист1
Информация о внеплановых перерывах в передаче электрической энергии
в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «Электросети Кубани» "Апшеронскэлектросеть"
на 06.04.2026 (наименование филиала)
№ пп | Город | Населенный пункт | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения
1 | Апшеронск | г. Апшеронск | 2026-04-06 | Апшеронскэлектросеть | ВЛ-6 кВ Ф. Г-5 от ТП 504 "А" до ТП 524 "А" | Юридические лица предупреждены отдельно телефонограммой | г. Апшеронск 22-го Партсъезда 44,26,28 Гаражи у р. Туха 22-го Партсъезда 15-53 Беляева 26-36 Ворошилова 2-20 | 13:30-16:00 | Чистка опоры
2 | Апшеронск | г. Апшеронск | 2026-04-06 | Апшеронскэлектросеть | ТП 902 ЗВ РУ 6/0,4 кВ | Юридические лица предупреждены отдельно телефонограммой | г. Апшеронск ул. Фабричная 2-16 ул. Фабричная 1-29 | 09:00-15:00 | Кап. ремонт