## Лист1
Информация о внеплановых перерывах в передаче электрической энергии
в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «Электросети Кубани» ___________________
_Кропоткинэлектросеть"_____ на 09.07. 2026г. (наименование филиала)
№ пп | Город | Населенный пункт | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения
1 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС СКТП-206-15 | МУП "Водоканал" 6-15-66 | Артскважины 51, 52 | 09:00 - 16:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
2 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-201-15 | МУП "Водоканал" 6-15-66 | Артскважины 49, 50 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
3 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-237-15-П | МУП "Водоканал" 6-15-66 | Северо-Западный Водозабор | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
4 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-192-15 | МУП "Водоканал" 6-15-66 | Артскважина 60 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
5 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-192-15 | Головчук С.И. 6-43-34, 918-333-78-14 | Молодежная, 100 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
6 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-192-15 | Пехтерев В.Е. 7-86-68, 918-311-76-20 | 7-ой Северный проезд, 4 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
7 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-192-15 | Миргородский А.Б. 918-178-39-40 | Северная, 57 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
8 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-192-15 | Халаимова Л.А. 7-62-83, 918-126-58-84 | Диспетчерский, 34 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
9 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-192-15 | Жилой дом | Северная, 88 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
10 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-192-15 | ПАО "Ростелеком" 906-433-66-72 | Северная/Диспетчерский | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
11 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-192-15 | Быт | 5, 6, 8, 9 Северные проезды; 6, 7, 8, 9 Целинные проезды; ул. Северная 70-94, 47-81; ул. Целинная 41-71, 62-96; пер. Диспетчерский 37-65, 24-54 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
12 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-191-15 | ИП Игнашин В.М. | Целинная, 5 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
13 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-191-15 | ИП Приходько С.Г. | Северная, 21 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
14 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-191-15 | Быт | ул.Северная 21-43,16-60,бульвар Вессений 3-19,ул.Молодежная 20-36,1,2, 8, Северные проезды; 1, 2, 3, 4,5,6 Целинные проезды; пер.Вагонный | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
15 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-180-15 | Быт | ул.Деповская 122-150,107-117,ул.Солнечная 31-43,30-42 ул.Вишневая30,ул.Прохладная 26-54,25-51,ул.Казачья 40-52,33-55,ул.Виноградная 38-50,37-41,ул.Цветочная 47,ул Тк\еннистая 52, | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
16 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-247-15 | ИП Васильева А.П. | Молодежная,15/1 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
17 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-247-15 | ОАО "МТС" | Молодежная,15/1 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
18 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-247-15 | АО " Национальная Башенная Компания" | Молодежная,15/1 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
19 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-247-15 | Быт | ул.Молодежная 38-103,2-ой Млодежный проезд,3-ий Северный проезд,7-ой Северный проезд | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
20 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-261-15 | Быт | ул.Тенистая 14-44,ул.Цветочная 1-45,2-48а, ул.Дружбы 9-47,8-42,ул.Виноградная 3-39,10-034, ул.Казачья 3-31,10-30,2й Молодежный проезд 24 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
21 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-262-15 | ИП Королюк Ю.В. | Деповская, 100/1 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
22 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-262-15 | Смоян Г.Г. | Полевая,6 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
23 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-262-15 | Уруджева И.Н. | Полевая, 1-а | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
24 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-262-15 | Смоян Г.Г. | Полевая,6А | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
25 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-253-15 | Быт | ул.Долгова 29-43,32,ул.Ромашковая 2-46,ул.Казачья 63-69,ул.Вишневая 32-44,41-55,ул.Деповская 112-120,ул.Летняя 2-40,1-39 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
26 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-296-15 | Капитанов В.А. | Магистральная, 27 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
27 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-296-15 | Быт | Ст Энергетик Линия 7-24,34 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
28 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-314-15 | Быт | ул.Привольная 64/37,ул.Абрикосовая 28,С/Т "Энергетик 0 линия 15,21,2 Линия-6,8,1 Линия 2,3 линия 1,2,4. | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
29 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС ТП-156-15 | Власенко И.И. 928-845-58-33 | Долгова, 23-в | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
30 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС ТП-156-15 | Клевцов Ю.А. 918-282-28-88 | Молодежная, 3 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
31 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС ТП-156-15 | Быт | ул. Прохладная 1-21, 10-20; ул. Вишневая 3-37, 2-28; ул. Солнечная 1а-25, 2а-28; ул. Долгова 1в-25, 2б-24б; ул. Молодежная 1-13; пер. Вагонный 75-79, 70/1 - 74 | 08:00 - 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
32 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-115-8ж.д. | маг. " Утес" |  | 08:30 - 16:30 | ТО электрооборудования
33 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-115-8ж.д. | ООО " Рона" 928-425-17-18 | Краснодарская,75 | 08:30 - 16:30 | ТО электрооборудования
34 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-115-8ж.д. | Жилой дом 928-281-81-40 | Ростовская,80 | 08:30 - 16:30 | ТО электрооборудования
35 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-115-8ж.д. | Заева Л.А. 909-454-21-65 | Мира,79 пом 1 | 08:30 - 16:30 | ТО электрооборудования
36 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-115-8ж.д. | БССС сети "Билайн" КдК Кропоткин Ростовская | Ростовская, 80/1 | 08:30 - 16:30 | ТО электрооборудования
37 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-115-8ж.д. | Жилой дом | Ростовская,76 | 08:30 - 16:30 | ТО электрооборудования
38 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-115-8ж.д. | Жилой дом | Ростовская,64 | 08:30 - 16:30 | ТО электрооборудования
39 | Кропоткин | г.Кропоткин | 09.07.2026г. | филиал "Кропоткинэлектросеть" | Кропоткинский РРЭС КТП-115-8ж.д. | Быт | ул.Ростовская 81-71,64-78,ул.Мира 63-83,6486,пер.Локомотивный 24-26,21-25 | 08:30 - 16:30 | ТО электрооборудования