## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии
в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства АО «Электросети Кубани»
«Кропоткинэлектросеть» Гулькевичский РРЭС с 07.09.2026г. по 10.09.2026г.
№ п/п | Город | Населенный пункт | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения
1 | Гулькевичи | г. Гулькевичи | 07.09.2026г. | Электросети Кубани | 2БКТП - 135 | Юридические лица отсутствуют | Потребители отсутствуют | 08:30 - 12:00 | Текущий ремонт ЭО РУ-0,4кВ и силовых трансформаторов №№1;2 в 2БКТП - 135
2 | Гулькевичи | г. Гулькевичи | 07.09.2026г. | Электросети Кубани | БКТП - 133 | ЦРБ: 8-918-023-17-65 | ул. Вольная 1-57; 4-64 | 13:30 - 17:00 | Текущий ремонт ЭО РУ-0,4кВ и силового трансформатора в БКТП - 133
[6 empty] | Маг. "Напольные покрытия": 8-918-24-54-840 | ул. Торговая 7; 7А
[6 empty] | МУП Городское хозяйство: 5-86-74 | ул. Островского 25
[6 empty] | Автомойка "Семейная": 8-918-452-80-77 | ул. Симонова 112-114
[6 empty] | Строительный магазин Тепловых: 8-953-088-77-03 | ул. Западная 1-55; 2-44
Свадебный салон "Белая роза": 3-40-46
3 | Гулькевичи | г. Гулькевичи | 08.09.2026г. | Электросети Кубани | БРТП - 136 | Сберкасса: 5-52-32 | ул. Лермонтова 1-9/3; 2-8/1 | 08:30 - 12:00 | Текущий ремонт ЭО РУ-0,4кВ и силового трансформатора в БРТП - 136
[6 empty] | Клуб Зодиак: 8-918-258-24-58 | ул. Пионерская 103-113; 98
[6 empty] | Миникотельная (ул.Пионерская): 3-36-45 | ул. Урюпинская 76-87
Централизованная бухгалтерия: 5-47-86
Швейный цех: 8-918-46-74-120
4 | Гулькевичи | г. Гулькевичи | 08.09.2026г. | Электросети Кубани | КТП - 128 | Доминант: 8-918-060-22-60 | ул. Заречная 75-155; 108-172 | 08:30 - 17:00 | Текущий ремонт ЭО РУ-0,4кВ и силового трансформатора в КТП - 128 Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ обновление нумерации, замена вводов, обрезка ветвей
[6 empty] | Покуратура (резерв): 8-902-607-14-19 | пер. Строительный 3-7; 2
МУП Городское х-во: 5-86-74
Маг-н "Советский": 8-918-090-57-76
5 | Гулькевичи | г. Гулькевичи | 09.09.2026г. | Электросети Кубани | ГКТП - 83 | магазин "Победа": 8-918-93-29-390 | ул. Дальняя 1-13; 2-12 | 08:30 - 17:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ обновление нумерации, замена вводов, обрезка ветвей Текущий ремонт ЭО РУ-0,4кВ и силового трансформатора в КТП-83
ул. Новгородская 1-35; 2б-20
ул. А.Невского 69-79; 62-72
ул. Чайковского 31-37; 32-38
ул. Широкая 1-11; 2-20
пер. Советский 1а-9; 2-8
ул. Советская 59-97
6 | Гулькевичи | г. Гулькевичи | 09.09.2026г. | Электросети Кубани | ГКТП - 84 | Юридические лица отсутствуют | ул. Чайковского 1-29; 2-30 | 13:30 - 17:00 | Текущий ремонт ЭО РУ-0,4кВ и силового трансформатора в ГКТП - 84
ул. А.Невского 63-65
ул. Янтарная 19-47; 20а-36
ул. Лазурная 27-45; 30-46
ул. Окружная 23-25; 16-42
ул. Лесная 1-21; 18-40
ул. Конечная 17-41; 2-24
ул. Спокойная 1-21; 2-34
ул. Придорожная 4-24; 40-48
7 | Гулькевичи | п. Красносельский | 10.09.2026г. | Электросети Кубани | КТП - 2(к) | Маг.№ 265 "Школьный": 8-938-424-98-08 | ул. Школьная 76-108 | 08:30 - 12:00 | Текущий ремонт ЭО РУ-0,4кВ и силового трансформатора в КТП - 2(к)
[6 empty] | Краснодарский региональный цент связи: 8-918-111-97-43 | ул. Пролетарская 57а-85; 80-136
[6 empty] | Кислородный цех: 8-938-509-70-86 | ул. Заводская 1-25; 2-28
ул. Урожайная 1-21; 2-26
ул. Подгорная 73-75; 94-106
пер. Подгорный 11-15а; 2-14
ул. Кооперотивная 65-68; 86-90
8 | Гулькевичи | г. Гулькевичи | 10.09.2026г. | Электросети Кубани | КТП - 3 | Юридические лица отсутствуют | ул. Придорожная 48-62 | 13:30 - 17:00 | Текущий ремонт ЭО РУ-0,4кВ и силового трансформатора в КТП - 3
ул. Советская 103