Потребители для предупреждения на 12.10.2026 (ЕДДС)

| Направление | Наименование | Адрес | Примечание | Дата и время предупреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРРЭС, ТП-1293, Волжская,88- Бородина,49, [3] | Адреса направления | Быт: Волжская 88-88;Бородина 49-49; |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| КРРЭС, ТП-1293, Л-1 Таганрогская, [17] | Адреса направления | Быт: Новгородский пр. 22-26;Таганрогская 7-7,28-54;Уральский пер. 3-27;Бородина пр. 22-28,21-25; |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| КРРЭС, ТП-1293, Л-2 Новгородская, [19] | Светофор |  | Новороссийская - Волжская | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| КРРЭС, ТП-1293, Л-2 Новгородская, [19] | Адреса направления | Быт: Новгородский пр. 2-26,11-21;Волжская 94-104;Новгородская 29-53,46-74;Бородина пр. 12-18,13-17; |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| КаРРЭС, РП-35, В.Кругликов.,52лит.А,Б, [19] | Ж/д " Чистые пруды" | Восточно-Кругликовская, 52 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| КаРРЭС, РП-35, ВНС 1 Мая ,230 к.А, [3] | ВНС,КНС | 1 Мая, 230 | Восточно-Кругликовская | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| КаРРЭС, РП-35, КЭС в/ч , [17] | Воинская часть 3703 ж/д | 1 Мая, 230 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| КаРРЭС, РП-35, КЭС в/ч , [17] | В/часть № 3703 | 1 Мая, 230 | ( склады питаются от щита в/ч) | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| КаРРЭС, РП-35, Котельная "Б" , [13] | Котельная | 1 Мая, 230 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-371, Канализационные насосы к. А, [7] | КНС | Красных партизан, 6 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-371, Канализационные насосы к.Б, [20] | КНС | Красных партизан, 6 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-371, Корпус судебно. мед. экспертизы, [11] | Резерв |  |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-371, Котельная "А", [17] | Котельная | Красных партизан, 6/1 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-371, Котельная "Б" , [18] | Котельная | Красных партизан, 6/1 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-371, Котельная "Б" , [18] | МТС Базовая станц. сот.связь | Красных партизан, 6 | АВР | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-371, Паталого анотомический к.А, [5] | Морг | Красных партизан, 6/4 | При проверки АВР-можно не звонить | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-371, Паталого анотомический к.Б, [4] | Морг | Красных партизан, 6/4 | При проверки АВР-можно не звонить | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-371, Подкачка "А" , [15] | ВНС | Красных партизан, 6/5 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-371, Подкачка "Б" , [16] | ВНС | Красных партизан, 6/5 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-371, Резерв, [14] | Резерв |  |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-449, Гараж гр.Шульгина Красн.Партизан,6/2 , [7] | Гараж гр. Куличенко Р.В. | Красных партизан, 6/2 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-449, Ж/д Северная,712 (дачи), [5] | Жил.дом | Северная, 712 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-449, Лечебный корпус осв. к.Б, [14] | Госпиталь УВД. | Красных партизан, 6/3 | АВР | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-449, Лечебный корпус осв. "А" , [11] | Госпиталь УВД. | Красных партизан, 6/3 | АВР | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-449, Лечебный корпус силовая к.Б, [20] | Госпиталь УВД. | Красных партизан, 6/3 | АВР | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-449, Лечебный корпус силовая к.А, [15] | Госпиталь УВД. | Красных партизан, 6/3 | АВР | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-449, Пищеблок к "А" , [3] | Госпиталь УВД. | Красных партизан, 6/3 | АВР | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ПРРЭС, ТП-449, Пищеблок к "Б" , [2] | Госпиталь УВД. | Красных партизан, 6/3 | АВР | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная 49/2 каб. Б, [5] | РЭП-32 | Промышленная, 49/2 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная 49/2 каб. Б, [5] | ООО"УК Изумрудный город" | Ломоносова, 97 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная 49/2 каб. Б, [5] | ООО "Энергосистемы" | Промышленная, 49 | Промышленная,49/1,49/2 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Б.2 щит.Ж, [7] | ООО "Энергосистемы" | Промышленная, 49 | Промышленная,49/1,49/2 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Б.3 П1 этаж., [9] | ООО "Энергосистемы" | Промышленная, 49 | Промышленная,49/1,49/2 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная 49 каб.А Котельная, [1] | РЭП-32 | Промышленная, 49/2 | Промышленная, 49,49/1 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная 49 каб.А Котельная, [1] | ООО "Энергосистемы" | Промышленная, 49 | Промышленная,49/1,49/2 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,47 , [19] | ООО "Энергосистемы" | Промышленная, 49 | Промышленная,49/1,49/2 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,47, [21] | ООО" Энергосистемы" | Промышленная, 47 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,47, [21] | ООО "Энергосистемы" | Промышленная, 49 | Промышленная,49/1,49/2 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,49, [17] | РЭП-32 | Промышленная, 49/2 | Промышленная, 49,49/1 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,49, [17] | ООО "Энергосистемы" | Промышленная, 49 | Промышленная,49/1,49/2 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,49/1 каб. А, [3] | ООО"УК Изумрудный город" | Ломоносова, 97 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,49/1 каб. А, [3] | ООО "Энергосистемы" | Промышленная, 49 | Промышленная,49/1,49/2 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,49/1 каб. А, [3] | РЭП-32 | Промышленная, 49/1 |  | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,49/1, [15] | РЭП-32 | Промышленная, 49/2 | Промышленная, 49,49/1 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,49/1, [15] | ООО "Энергосистемы" | Промышленная, 49 | Промышленная,49/1,49/2 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,49/2, [11] | РЭП-32 | Промышленная, 49/2 | Промышленная, 49,49/1 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,49/2, [11] | ООО "Энергосистемы" | Промышленная, 49 | Промышленная,49/1,49/2 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,49/2, [13] | РЭП-32 | Промышленная, 49/2 | Промышленная, 49,49/1 | 12.10.2026 8:00-17:00 |
| ЦРРЭС, ТП-1307, Промышленная,49/2, [13] | ООО "Энергосистемы" | Промышленная, 49 | Промышленная,49/1,49/2 | 12.10.2026 8:00-17:00 |

Всего: 49