## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии
в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства АО «Электросети Кубани» «Лабинскэлектросеть» «Лабинский РРЭС» с 05.10.2026 по 09.10.2026
№ пп | Город | Населенный пункт | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения
1 | Лабинск | Лабинск | 2026-10-05 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-10кВ ТП-87-ТП-17 ТП-87. ВЛ-0.4кВ пр. «МЭЗ» ВЛ-10кВ ТП-87-ТП-17 ТП-87. ВЛ-0.4кВ пр. «Сахарный завод» |  | ул. Мира №280-330, пр-д 1-й Конной Армии №1-21, 4-22, ул. Пугачева №45-97,108-156, ул. Красная №317-363,330-374, пр-д Отважный №3-35,12-14, ул. 1-й Конной Армии №2-40,3-67 | с 08-00 до 17-00 | Обрезка ДКР. Жалоба ул.Красная,336
2 | Лабинск | Лабинск | 2026-10-05 | АО "Электросети Кубани" | КТП-87. РУ10/0,4кВ. Камера «Т» |  |  | с 08-00 до 17-00 | ТО
3 | Лабинск | Лабинск | 2026-10-06 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-10кВ Л-1-6-РП-1-9 ВЛ-10кВ РП-1-7-ЦРП-1-6 ТП-86. ВЛ-0.4кВ пр. «Нахимова» |  | ул. Мира №101-121,128-172, ул. Мира №123/1, №125/2, №125/3, №125/4, №125/5, №125/6, №125/6, ул. 50 лет Октября №5-29,6-8, ул. Нахимова №2-24, пр-д Волгоградский №2-24,3-25, Филиал СШ №4, Пожарная часть | с 08-00 до 17-00 | Монтаж опор. Тех.прис.№4-43-26-1418. Ул.Мира,111. Ушакова С.А.
4 | Лабинск | Лабинск | 2026-10-06 | АО "Электросети Кубани" | ЗТП-86. 0,4кВ. Камера «Т» |  |  | с 08-00 до 17-00 | Монтаж линейного выхода
5 | Лабинск | Лабинск | 2026-10-07 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-10кВ Л-1-6-РП-1-9 ВЛ-10кВ РП-1-7-ЦРП-1-6 ТП-86. ВЛ-0.4кВ пр. «Нахимова» |  | ул. Мира №101-121, ул. 50 лет Октября №19-29, ул. Нахимова №2-24 | с 08-00 до 17-00 | Монтаж опор. Тех.прис.№4-43-26-1418. Ул.Мира,111. Ушакова С.А.
6 | Лабинск | Лабинск | 2026-10-08 | АО "Электросети Кубани" | ТП-65. ВЛ-0.4кВ пр. «Колхозная» |  | ул. Лозового №24-46, ул. Калинина №212-234,271-287, пр. Колхозный №1-19, 2-28, ул. Колхозная №9-33 | с 08-00 до 17-00 | Замена анкерной опоры №6-9. Жалоба пр-д Колхозный,22.
7 | Лабинск | Лабинск | 2026-10-08 | АО "Электросети Кубани" | КТП-129. РУ10/0,4кВ. Камера «Т» |  | ул. Мира №265-335, ул. Калинина №182-208, пр. Лозового №3-17,2-16, ул. 1-й Конной Армии №69-79,46-52,ул. Лозового №39-71,12-18, ул. Колхозная №1-7 | с 08-00 до 17-00 | Замена Г.Р.-0,4кВ,ИПУ-10 в сторону Л-1-8.ТО
8 | Лабинск | Лабинск | 2026-10-09 | АО "Электросети Кубани" | ВЛ-10кВ Р-12-ТП-149 |  | Без погашения потребителей | с 08-00 до 15-30 | Обрезка ДКР.
9 | Лабинск | Лабинск | 2026-10-09 | АО "Электросети Кубани" | ЗТП-98,20. РУ10/0,4кВ. Камера «Т» |  | Логия | с 08-00 до 15-30 | ТО. ПВД
Информация о причинах и сроках плановых перерывов в передаче электрической энергии, прекращения или ограничения режима передачи электрической энергии, в том числе предварительной информации о сроках ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) потребителей в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства, включенных в годовой (месячный) график ремонта, направляется на согласованный адрес электронной почты не позднее, чем за 7 дней до даты плановых перерывов передачи электрической энергии на весь планируемый месяц. В тексте «Темы» сообщения следует указывать наименование филиала, месяц плановых ограничений режима потребления электрической энергии, например «Краснодарэлектросеть плановые работы на январь 2023 г.» Файл (в формате табличного редактора программы Excel) о плановых ограничениях режима потребления электрической энергии формируется на каждый день месяца (при небольшом объеме информации – на весь месяц с указанием даты отключения в графе «Расчетное время восстановления электроснабжения» таблицы) с уникальным наименованием по форме: «Информация о ПО на дд.мм.гггг» - для плановых ограничений;